Kraków dnia: 31.01.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/54/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 27 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45% w lewo i w prawo jako rozwiązania równoważnego - jest to parametr lepszy (ułatwia usuwanie ogłoszenia w trudnodostępnych miejscach). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Prosimy o dopuszczenie czasu pracy ciągłej min. 60 minut, czasu pełnego naładowania do 3 godzin, jednodiodowego wskażnik naładowania baterii (pełna bateria - wskaźnik zielony, konieczność naładowania - migający wskaźnik pomarańczowy). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie ostrzy kompatybilnych ze strzygarką inną niż 3M, w przypadku użyczenia na czas realizacji umowy strzygarek kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami. Prosimy o wskazanie liczby szt. strzygarek, które należy przekazać. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca