Kraków dnia: 2022-02-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych” – znak sprawy ZP/2/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek o czasie namaczania ok. 5 sekund? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek pakowanych a’1 sztuka ? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chusty trójkątnej w rozmiarze 96 x 96 x 130cm? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca