| PAKIET 1 - Rękawice lateksowe, sterylne, bezpudrowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Próbki |
| Badania na odporność rękawic na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 (należy dołączyć do oferty dokument z wynikami badań dla minimum 18 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony). Anatomicznie dopasowane (układające się naturalnie na ręce), z możliwością jałowego otwierania. W podwójnym opakowaniu: wewnętrzne - papierowe, zewnętrzne - folia, z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (prawa, lewa) na opakowaniu jak i na rękawicach. Długość min. 260-285 mm, grubość na palcu 0,195-0,22 mm , dłoń 0,185+/-0,02 mm, mankiet min.0,145 mm. Zapakowane z wywiniętymi mankietami, mankiety o długości minimum 8 cm, z mankietem zapobiegającym zsuwaniu się rękawiczek - z brzegiem zaokrąglonym lub prostymi i poprzecznymi wzmocnieniami sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania przed starzeniem min. 18 N. Posiadające AQL ≤ 1, zawierające < 10 µg/g protein, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej nie wcześniej niż z 2014 roku. Do oferty należy dołączyć: - Dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671 | 6 6,5 7 7,5 8 8,5 |  | 132 400 par |  |  |  |  |  |  | min. 5 par z każdego rozmiaru |
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu brutto…………………………………………………..

| PAKIET 2 - Rękawice nitrylowe, diagnostyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Próbki |
| Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, z substancją nawilżającą wewnątrz rękawicy, cienkie, grubości 0,1 +/- 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach polimeryzowane od wewnątrz, AQL ≤ 1,5, zgodne z normą EN 455 potwierdzone przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B ochrony chemicznej, zgodne z normą EN ISO 374-1, z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374 z poziomami ochrony, MD, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 na min. 12 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie. Barierowość dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji (np..etanol , izopropanol) potwierdzona badaniami; na opakowaniu informacja o rozmiarze rękawic. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz normą EN ISO 374, z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu. Rękawice z rolowanym mankietem, dobrze przylegające do skóry dłoni użytkownika, łatwo i pojedynczo dające się wyciągać z opakowania, długość min. 240 mm. Rozmiar nadrukowany na opakowaniu. Do oferty należy dołączyć: - Dokument jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455 | S M L XL |  | 51 120 op. (pakowane po 100 szt.) |  |  |  |  |  |  | min. 1 op. z każdego rozmiaru |
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu brutto…………………………………………………..

| PAKIET 3 - Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, przeznaczone do pracy z cystotatykami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Próbki |
| Rękawice nitrylowe, diagnostyczne , z wewnętrzna warstwą polimerową. Grubość na palcu 0,13 mm (±0,01 mm), wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem minimum 8 N. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Badane na przenikalność substancji chemicznych i wirusów. Pakowane po 100 szt., AQL ≤ 1,5, łatwo i pojedynczo wyciągane z opakowania, z mankietem zakończonym rolowanym brzegiem, o długości min. 240 mm, pasujące na obie dłonie Do oferty należy dołączyć: - Dokument potwierdzający przenikalność cystotatyków zgodnie z normą EN- 374-3 (min. 5 substancji) w postaci raportu z wynikami z badań. - na opakowaniu informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanol i izopropanol - na opakowaniu informacja o rozmiarze rękawic - Badania z jednostki niezależnej potwierdzające zgodność z normą o ochronie osobistej ( certyfikat CE wydany przez europejską jednostkę notyfikowaną) oraz badania potwierdzające odporność na alkohole - Dokument jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455 1-3 | S M L |  | 284 op. (pakowne po 100 szt.) |  |  |  |  |  |  | min. 1 op. z każdego rozmiaru |
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu brutto…………………………………………………..

| PAKIET 4 - Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe o przedłużonym mankiecie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Próbki |
| Mankiet minimum 290 mm, na opakowaniu informacja o rozmiarze rękawic, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, dla co najmniej 12 substancji chemicznych z barierowością na min. 1 poziomie, potwierdzona raportem z badań na przenikanie substancji chemicznych min. z grup kwasów organicznych i nieorganicznych, zasad alkoholi oraz aldehydów, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 i zgodne z EN 420. Sklasyfikowane jako klasa I wyrobu medycznego i kategoria III typ B środka ochrony indywidualnej zgodne z normą EN-ISO 374-1, pakowane po 100 szt. Grubość 0,09 mm, na palcu 0,14 mm (+/- 0,01 mm), siła zrywania przed starzeniem min. 8 N. AQL ≤ 1,5. Otwór dozujący zabezpieczony folią chroniąca zawartość przed kontaminacją. | S M L |  | 400 op. (pakowne po 100 szt.) |  |  |  |  |  |  | min. 1 op. z każdego rozmiaru |
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu brutto…………………………………………………..

| PAKIET 5 - Rękawice nitrylowe do pracy Centralnej Sterylizatorni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Próbki |
| Rękawice do strefy brudnej Centralnej Sterylizatorni o min. długości 380 mm, AQL ≤ 1,5, informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu, oznakowane jako wyrób medyczny kl. I i środek ochrony indywidualnej kat. III z adekwatnym oznaczeniem na opakowaniu (norma EN455, EN 374-2,3 z poziomami ochrony, EN 420 lub równoważne), siła zrywania przed starzeniem min. 8,7 N potwierdzona raportem, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą ASTM F739-12 dla minimum 18 związków chemicznych z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym 4-rzędowe środki czyszczące, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Pakowane po minimum 50 sztuk. | S M L XL |  | 96 op. (pakowane po 100 sztuk) lub 192 op. (w przypadku pakowania po 50 sztuk) |  |  |  |  |  |  | min. 1 op. z każdego rozmiaru |
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu brutto…………………………………………………..

| PAKIET 6 - Rękawice bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Próbki |
| Rękawice anatomicznie dopasowane (układające się naturalnie na ręce), z możliwością jałowego otwierania, w podwójnym opakowaniu: wewnętrzne - papierowe, zewnętrzne - foliowany papier lub folia. Zapakowane z wywiniętymi mankietami. Długość mankietów minimum 8 cm. Z mankietem zapobiegającym zsuwaniu się rękawiczek - z brzegiem zaokrąglonym lub prostym z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (prawa, lewa) na rękawicach jak i na opakowaniu. Siła zrywania przed starzeniem minimum 10 N, AQL ≤ 1,0. Do oferty należy dołączyć: - Dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 z jednostki niezależnej, - Dokument potwierdzający odporność rękawic na przenikanie cystotatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min. 5 substancji) wydany przez jednostkę niezależną. - Oświadczenie potwierdzające brak zawartości tiuramów, ditiokarbaminianów i pochodnych guanidynowych w rękawicach. | 6,5 7 7,5 8 |  | 15 100 par |  |  |  |  |  |  | min. 5 par z kazdego rozmiaru |
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu brutto…………………………………………………..

| PAKIET 7 - Rękawice jałowe bezpudrowe do bezpośredniego przygotowania cytostatyków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Próbki |
| Rękawice do bezpośredniego przygotowywania cytostatyków w strefie komory laminarnej- bezpudrowe; bez alergenów; sterylne; długość min. 290 mm; AQL≤1,5, pakowane po 2 sztuki - (prawa, lewa ręka) w opakowaniu podwójnym chroniącym przed wilgocią, z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (prawa, lewa) na opakowaniu wewnętrznym lub rękawicach oraz z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu zewnętrznym; spełniające normę EN 374; zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, kategorii III ;spełniające normę EN 388; potwierdzenie bezpieczeństwa: AQL. Przebadane na przenikanie minimum 12 cytostatyków oraz inne substancje chemiczne, w tym etanol, potwierdzone wynikami badań dołączonymi do oferty. Oznakowanie zgodne z normą EN 420 na opakowaniu. Wymagana certyfikacja wyżej wymienionych norm wraz z identyfikacją jednostki notyfikującej, która wykonała badania. Rozmiar S, M, L, XL. | S M L XL |  | 2 300 par |  |  |  |  |  |  | min. 3 pary z każdego rozmiaru |
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu brutto…………………………………………………..

| PAKIET 8 - Rękawice foliowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Próbki |
| * nie pękające na zgrzewach * odporne na rozrywanie przy ruchach ręką * z szorstką powierzchnią ułatwiającą chwytanie przedmiotów * w opakowaniach po 100 szt. * łatwo i pojedynczo dające się wyciągnąć z opakowania * bezpłatne próbki rękawic (min. 1 op. rozmiaru M,L) | M L |  | 120 op. (pakowane po 100 szt.) |  |  |  |  |  |  | min. 1 op. rozmiaru M, L |
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu brutto…………………………………………………..