Kraków dnia: 2022-02-11

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa precyzyjnej przecinarki metalograficznej dla WIMiC - KC-zp.272-37/22” – znak sprawy KC-zp.272-37/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy zamawiający dopuszcza urządzenie od minimalnej prędkości tarczy tnącej 150 obr/min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia od minimalnej prędkości tarczy tnącej 150 obr/min. W zdecydowanej większości próbki, które będą przycinane na tym urządzeniu to materiały kruche, wymagające "delikatnej" obróbki. Zwiększenie prędkości minimalnej możemy być czynnikiem niekorzystnym.

Kanclerz AGH

mgr inż. Henryk Zioło