Kraków dnia: 2022-02-14

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup 
i dostawa produktów antyseptycznych i dezynfekujących do skóry i błon śluzowych” – znak sprawy ZP/3/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy opakowanie zestawu do toalety jamy ustnej ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania? Takie rozwiązane zapobiega kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowania procedury oraz pozwala na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na jej wykonanie? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Prosimy Zamawiającego czy pod pojęciem “Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa” ma na myśli elementy które są podłączane do źródła ssania? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zestawu do higieny jamy ustnej ma posiadać potwierdzoną badaniami klinicznymi skuteczność w redukcji VAP. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol