Kraków dnia: 2022-02-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i zmiana SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego - KC-zp. 272-39/22” – znak sprawy KC-zp. 272-39/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Poz. 18: Czy zamawiający dopuści Bibułę filtracyjną jakościową średnią 450x600mm (100 szt.)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuści Bibułę filtracyjną jakościową średnią 450x600mm (100 szt.). Pytanie nr 2 Poz. 19: Czy zamawiający dopuści Biureta prosta, materiały: PVC 10 ml, kl B, dokładność 0,1 ml, zawór z materiału PE? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Pytanie nr 3 Poz. 38: Czy zamawiający dopuści Butelka 25 ml szkło borokrzemowe 3.3 z niebieską nakrętką, śr. zewn. 36 mm, wys. z zakrywką 74 mm, gwint GL25? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Pytanie nr 4 Poz. 48: Czy zamawiający dopuści butlę 75 ml PE z nakrętką PP średnica 39,4mm, wysokość: 97mm, średnica gwintu 19mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ Pytanie nr 5 Poz. 51: Czy zamawiający dopuści Butlę PE na wodę destylowaną 10L bez kranu nakrętka z "O"ringiem śr. szyjki 62,5mm, wys. 345mm, śr. butli 210 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ Pytanie nr 6 Poz. 123: Czy zamawiający dopuści Chłodnica kulkowa typu Allihn'a 250mm 1x29, dł. płaszcza 300 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

TAK. Zamawiający dopuści Chłodnicę kulkową typu Allihn'a 250mm 1x29, dł. płaszcza 300mm.

Zamawiający zamieszcza Nową POPRAWIONĄ Kalkulację cenową w Załączniku nr 4B.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.