| PAKIET 1 - Rękawice lateksowe, sterylne, bezpudrowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 2 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Próbki |
| Badania na odporność rękawic na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374-3 (należy dołączyć do oferty dokument z wynikami badań dla minimum 18 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony). Anatomicznie dopasowane (układające się naturalnie na ręce), z możliwością jałowego otwierania. W podwójnym opakowaniu: wewnętrzne - papierowe, zewnętrzne - folia, z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (prawa, lewa) na opakowaniu jak i na rękawicach. Długość min. 260-285 mm, grubość na palcu 0,195-0,22 mm , dłoń 0,185+/-0,02 mm, mankiet min.0,145 mm. Zapakowane z wywiniętymi mankietami, mankiety o długości minimum 8 cm, z mankietem zapobiegającym zsuwaniu się rękawiczek - z brzegiem zaokrąglonym lub prostymi i poprzecznymi wzmocnieniami sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania przed starzeniem min. 18 N. Posiadające AQL ≤ 1, zawierające < 10 µg/g protein, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej nie wcześniej niż z 2014 roku. Do oferty należy dołączyć: - Dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671 | 6,5 7 7,5 8 8,5 |  | 14 300 par |  |  |  |  |  |  | min. 5 par z każdego rozmiaru |
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu brutto…………………………………………………..

| PAKIET 2 - Rękawice nitrylowe, diagnostyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 2 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Próbki |
| Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, z substancją nawilżającą wewnątrz rękawicy, cienkie, grubości 0,1 +/- 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach polimeryzowane od wewnątrz, AQL ≤ 1,5, zgodne z normą EN 455 potwierdzone przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B ochrony chemicznej, zgodne z normą EN ISO 374-1, z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374 z poziomami ochrony, MD, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 na min. 12 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie. Barierowość dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji (np..etanol , izopropanol) potwierdzona badaniami; na opakowaniu informacja o rozmiarze rękawic. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz normą EN ISO 374, z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu. Rękawice z rolowanym mankietem, dobrze przylegające do skóry dłoni użytkownika, łatwo i pojedynczo dające się wyciągać z opakowania, długość min. 240 mm. Rozmiar nadrukowany na opakowaniu. Do oferty należy dołączyć: - Dokument jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455 | S M L |  | 9 000 op. (pakowane po 100 szt.) |  |  |  |  |  |  | min. 1 op. z każdego rozmiaru |
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu brutto…………………………………………………..