## Arkusz1
PAKIET 1 - Endoproteza stawu kolanowego z opcją dla młodych pacjentów - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT w zł | Wartość bez VAT w zł | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
I. | Endoproteza pierwotna
1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy), cementowany, występujący w minimum 5 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem lub zachowaniem więzadeł krzyżowych. Element udowy w wersji z wycięciem więzadła PCL z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających cementowych, bezcementowych oraz bloczków uzupełniających. |  | 40
2 | Część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego cementowana, kompatybilna z wkładką typu „fixed bearing” z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających cementowych lub bezcementowych. |  | 30
3 | Wkład wykonany z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, mocowany zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, występująca w minimum czterech wysokościach dla każdego z rozmiarów 8mm, 10mm, 12.5mm, 15mm. |  | 30
4 | Część piszczelowa "All poly" wykonana z polietylenu w minimum 5 rozmiarach i 4 grubościach do mocowania cementowego bezpośrednio do kości piszczelowej |  | 10
5 | Element rzepkowy w minimum 4 rozmiarach. |  | 2
6 | Cement niskiej gęstości z antybiotykiem lub bez, 20g lub 40g. |  | 30
7 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu. |  | 30
II | Endoproteza rewizyjna
1 | Element udowy rewizyjny, anatomiczny (prawy, lewy), cementowany, występujący w minimum 4 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w wersji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”, z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających oraz bloczków uzupełniających. |  | 3
2 | Element piszczelowy mobile bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych, oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych. |  | 3
3 | Element piszczelowy modularny typu fixed w minimum czterech rozmiarach, wykonany ze stopu tytanowego, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych oraz podkładek wyrównawczych. |  | 1
4 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, mobile bearing, tylnie stabilizowany, wzmocniony, w grubościach od 10mm do 30mm dla każdego z rozmiarów. |  | 3
5 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, zatrzaskowy, tylnie stabilizowany, wzmocniony, w grubościach od 10mm do 30mm dla każdego z rozmiarów. |  | 1
6 | Kołnierz udowy o minimum 4 rosjących rozmiarach, posiadajacy porowata okładzinę. |  | 3
7 | Kołnierz piszczelowy o minimum 5 rozmiarach posiadajacy porowatą okładzinę. |  | 3
8 | Trzpień uniwersalny bezcementowy w różnych długościach i średnicach (minmum po 3 rosnące rozmiary) |  | 6
9 | Trzpień przedłużający piszczelowy, cementowany |  | 1
10 | Adapter udowy 5 stopniowy lub 7 stopniowy |  | 3
11 | Śruba do adaptera neutralna lub offsetowa +2, -2. |  | 3
12 | Podkładka wyrównawcza udowa (dystalna lub tylna). |  | 6
13 | Podkładka wyrównawcza piszczelowa 5mm, 10mm, lub 15mm. |  | 2
14 | Klin piszczelowy wyrównujący połowiczy 10 i 20 stopni, kliny stopniowe 10mm i 15mm. |  | 1
III. | Endoproteza rewizyjna zawiasowa
1 | Element udowy zawiasowy, anatomiczny prawy i lewy w minimum 3 rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelujących ubytki przynasadowe. |  | 1
2 | Element piszczelowy mobile bearing w minimum pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych, oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych. |  | 1
3 | Wkładka polietylenowa rotacyjna, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w minimum 3 grubościach. |  | 1
4 | Kołnierz udowy o wymiarach 31mm, 34mm, 40mm, 46mm posiadajacy porowatą okładzinę. |  | 1
5 | Kołnierz piszczelowy o wymiarach M/L 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm posiadajacy porowatą okładzinę. |  | 1
6 | Trzpień uniwersalny bezcementowy w długościach 75mm, 115mm i 150mm i średnicach od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm. |  | 1
7 | Podkładka wyrównawcza udowa o grubości 5 mm lub 10mm. |  | 1
8 | Podkładka wyrównawcza piszczelowa 5mm, 10mm, lub 15mm. |  | 1
IV. | Endoproteza stawu kolanowego dla młodych pacjentów
1 | Element udowy anatomiczny cementowy w min 14 rozmiarach w tym 10 standard oraz 4 wąskie. Element udowy o proporcjonalnym i stopniowo zmiejszajcym sie promieniu zgięcia. Wykonany ze stopu CoCr o stalej grubości tylnej. Wystepujacy w opcji z achowniaem wizadla krzyzowego tylnego PS i wycieciem wiazadla krzyzowego tylnego CR. |  | 50
2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w opcji MB i FB. W min 10 rozmiarach. System zatrzaskowy minimalizujacy mikroruchy wkladki. |  | 50
3 | Wkładka polyetylenowa z przeciwutleniaczem stabilizujacym wolne rodniki. W rozmiarach od 5 do 16mm w opcji CR oraz 5 do 20mm w opcji PS o przyroscie 1-2mm w zaleznosci od rozmiaru. Opcja MB oraz FB |  | 50
V. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego dla młodych pacjentów
1 | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Wykonany ze stopu CoCrMo, dostępny w rozmiarach 3,4,5,6,7,8 dla każdej ze stron. |  | 2
2 | Element rewizyjny piszczelowy endoprotezy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo. Dostępny w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 7, 8,. |  | 1
3 | Element rewizyjny piszczelowy endoprotezy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo. Dostępny w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 7, 8. |  | 1
4 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Wkładka dostępna w opcji CRS w wysokościach 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm dla wszystkich rozmiarów. |  | 1
5 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Wkładka dostępna w opcji CRS w wysokościach 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm dla wszystkich rozmiarów . |  | 1
6 | Komponent rzepkowy medializowany okragły, anatomiczny dla kolana w rozmiarach od 29mm do 41mm. |  | 3
7 | Augmenty udowe dystalne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm oraz 12mm do elementu udowego rewizyjnego endoprotezy stawu kolanowego o rozmiarach 3, 4 , 5, 6, 7, 8. |  | 4
8 | Augmenty udowe tylne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm do elementu udowego rewizyjnego endoprotezy stawu kolanowego o rozmiarach 3, 4 , 5, 6, 7, 8. |  | 4
9 | Augmenty piszczelowe, cementowane, dostępne w opcji LM\RL oraz RM\LL o grubości 5mm. 10mm oraz 15mm a także augment uniwersalny o grubości 5mm dla wszystkich rozmiarów elementu rewizyjnego piszczelowego. |  | 2
10 | Trzpień cementowany, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm. |  | 4
11 | Trzpień bezcementowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm |  | 4
12 | Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm |  | 2
13 | Kołnierz udowy, dostępny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm oraz bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej oraz napylony na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. |  | 1
14 | Kołnierz piszczelowy, dostępny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm oraz bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej oraz napylony na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. |  | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) - płatność po zużyciu. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium oraz narzędzia dodatkowe: ostrza do pił grubości 1-2 mm (25 szt), napęd elektryczny z wymiennymi końcówkami do piły i wierteł na podstawie umowy użyczenia. 3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy udział w szkoleniu minimum 5 lekarzy w ośrodku referencyjnym lub udział w sympozjum naukowym z tematyki alloplastyk stawu kolanowego w okresie trwania umowy. 4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy. 5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
….............................................................................. Nazwa Wykonawcy - kwalifikowany podpis elektroniczny