Kraków dnia: 2022-03-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/8/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny - niewchłanialny, pleciony, wykonany z poliestru, powlekany silikonem? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) o długości 40 mm? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, poz. 19 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, poz. 26 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) i nitkę o długości 75 cm? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek