Kraków dnia: 2022-03-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/8/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanialnych, syntetycznych, plecionych, powlekanych, okres efektywnego podtrzymywania tkanki 21-28 dni, okres wchłaniania 60-90 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1 koła okrągła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1 koła odwrotnie tnąca? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1 koła odwrotnie tnącej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1 koła okrągła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej 1 koła? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 25 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przyostrzonej z nitką o długości 75cm? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej z nitką o długości 75cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 48mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek