Kraków dnia: 2022-03-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa rękawic jednorazowego użytku” – znak sprawy ZP/17/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pakiet 1 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezpudrowych o grubościach na palcu max 0,27mm , na dłoni 0,21mm , na mankiecie 0,18mm? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie raportu z badań zgodnie z obowiązującą normą EN 16523-1 która jest równoważną do normy EN 374-3? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet 2 -Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy w celu pojedynczego i łatwego wyjmowania rękawic z opakowania otwór dozyjący ma być z folią jednocześnie zabezpieczający przed kontaminacją rękawiczek? Odpowiedź: Dopuszcza się. -Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy pod pojęciem "środek nawilżający" zamawiający ma na myśli środek nawilżający o właściwościach przeciwbakteryjnych składający się z jednego składnika aktywnego? Odpowiedź: Dopuszcza się. Pakiet 2 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Układane warstwowo, płasko, automatycznie. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 3 substancji na poziomie co najmniej 2), Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 12 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 200 szt.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel