Kraków dnia: 09.03.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa rękawic” – znak sprawy ZP/58/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic wewnętrznie chlorowanych, bez substancji nawilżającej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane wg jednej z dwóch zaznaczonych metod badania na przenikanie wirusów? Badanie wg EN 374-5 jest metodą europejską, natomiast badanie wg ASTM F1671 jest normą amerykańską. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel