| Pakiet 1 - Zestaw do przetaczania Kod CPV: 33141000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| 1 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jałowy, jednorazowego użycia, wolny od ftalanów, posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr krwi, końcówkę LUER-LOOK, zaciskacz pozwalający precyzyjnie dozować lub zatrzymać podawany płyn, z elastyczną komorą kroplową wolną od PCV. Oba końce zabezpieczone zatyczkami z przełącznikiem otwarty/zamknięty. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i preparatów krwiopochodnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od PCV; w tym od ftalanów, oraz wolny od lateksu. Musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min. 150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych (biały i bursztynowy), jałowy, wolny od ftalanów, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, nie krótszy niż 150 cm. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | biały |  |  | 22 600 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | bursztyn |  |  | 4 600 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, jałowy, jednorazowego użycia z możliwością pomiaru OCŻ, ze skalą pomiaru. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jałowy, wolny od ftalanów, jednorazowego użycia. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie: ………………………………………………………………

| Pakiet 2 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>40 kg) typu klips na palec w technologii Nellcor OxiMax. Kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs UltraView SL2700, SL2600 i Elance oraz pulsoksymetrami Nellcor N560 i Libra Wtyk typu: |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzeń wymienionych w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

| Pakiet 3 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>40 kg) typu klips na palec w technologii Philips. Nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że w z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 2,5 m. Kompatybilny z kardiomonitorami Goldway G40 i G60 Wtyk: |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

| Pakiet 4 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>20 kg) typu klips na palec, nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 3 m. Czujnik w technologii TruSignal GE. Kompatybilny z modułem GE E-PRESTN oraz E-PSMP-01. Wtyk do monitora Blue Flat |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

| Pakiet 5 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>30 kg) typu klips na palec. Długość kabla min. 0,9 m. Podłączany do kabla adaptera. Kompatybilny z technologią Masimo SET (Pulsoksymetr RAD8, Radical 7) Wtyk czujnika: |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla dzieci (waga 10-50kg) typu klips na palec. Długość kabla min. 0,9 m. Podłączany do kabla adaptera. Kompatybilny z technologią Masimo SET (Pulsoksymetr RAD8, Radical 7) Wtyk czujnika: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla noworodków (>1 kg) typu Y. Długość kabla min. 0,9 m. Podłączany do kabla adaptera. Kompatybilny z technologią Masimo SET (Pulsoksymetr RAD8, Radical 7) Wtyk czujnika: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel pacjenta (adapter) wielorazowy, długość min. 2,5 m. Kompatybilny z czujnikami z pozycji 1 i 2 oraz z pulsoksymetrami RAD8, Radical7. Gniazdo monitora: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowane czujniki pomiarowe nie będą wymienione w instrukcji obsługi urządzeń wymienionych w pozycjach 1-4powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

| Pakiet 6 – Kable EKG monitorujące do kardiomonitorów (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto | Okres gwarancji |
| 1 | Komplet 3 odprowadzeń EKG zakończonych klamrą, w kolorze IEC: czerwony, zielony, żółty. Odprowadzenia pojedyncze, nie połączone kostką. Kompatybilne z kardiomonitorami Spacelabs UltraView SL2700, SL2600 i Elance. Gniazdo po stronie kabla monitora: |  |  |  | 10 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel główny EKG 3 lub 5 odprowadzeń IEC. Kompatybilny z kardiomonitorami Spacelabs UltraView SL2700, SL2600 i Elance. Wtyk do monitora: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |