Kraków dnia: 2022-03-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych I” – znak sprawy ZP/10/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1) Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu z weryfikacji Normy ISO 15197:2015 - certyfikatu spełniającego pełne kryteria dotyczące precyzji i dokładności, zdefiniowane w normie EN ISO 15197:2015, wystawionego przez akredytowaną jednostkę notyfikowaną do oceny na daną normę? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 2) Czy zamawiający wymaga, aby do postępowania przystąpiły tylko i wyłącznie hurtownie farmaceutyczne? Odpowiedź: Zamawiający wymaga w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego refundowanego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Szymańska