Kraków dnia: 2022-03-15

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przyrządy do przetaczania, przedłużacze do pomp, czujniki saturacji do kardiomonitorów i pulsoksymetrów oraz kable EKG” – znak sprawy ZP/9/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z PVC? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści przyrząd do infuzji i przetaczania płynów z komorą kroplową, drenem oraz zatyczką filtra wykonaną z PVC i kolcem w kolorze białym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca