Kraków dnia: 2022-03-15

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przyrządy do przetaczania, przedłużacze do pomp, czujniki saturacji do kardiomonitorów i pulsoksymetrów oraz kable EKG” – znak sprawy ZP/9/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 4 Czy Zamawiający dopuści czujniki dla pacjentów >40kg? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 5 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści czujniki dla pacjentów >40kg? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 5 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści czujniki dla pacjentów 10-40kg? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 5 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czujniki o długości 2.4m? Odpowiedź: Zamawiający wymaga kabla o długości minimum 0,9m. Długość 2,4m spełnia wymagania Zamawiającego. Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kable spięte w kostkę, z możliwością wyjęcia z kostki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca