Kraków dnia: 2022-03-15

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przyrządy do przetaczania, przedłużacze do pomp, czujniki saturacji do kardiomonitorów i pulsoksymetrów oraz kable EKG” – znak sprawy ZP/9/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz. 1 Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wykonaną z bezpiecznego medycznego PVC całość bez zawartości ftalanów zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, z regulatorem przepływu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych TYP IS komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów), igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo, Zacisk wyposażony w uchwyt na dren, filtr o średnicy oczek 15µm, opakowanie blister, sterylny, z regulatorem przepływu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem Air Stop, oraz filtrem hydrofobowym na końcu drenu który zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada zabezpieczenie na kolec, zaciskacz rolkowy wyposażony w dodatkowy zaczep na dren, długość drenu 180cm,komora kroplowa wola od PVC, wolny od ftalanów. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca