Pismo: KC-zp.272-123/22                   		Kraków, 2022-03-21

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SWZ

##### Uprzejmie informujemy, że w dniu 2022-03-21 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz.  2019 r. ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest „Dostawa przenośnego multimetru cyfrowego dla WEiP - KC-zp.272-123/22”.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Posiadamy w ofercie multimetr Fluke 287 (jedyna różnica w opisie jest 0,6% dokładności dla pomiaru prądu AC a oferowany przez nas ma 0,7%). Czy tak różnica jest dopuszczalna?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający wymaga dokładności pomiaru prądu AC z błędem nie większym niż ±0,6%.