Kraków dnia: 2022-03-22

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak: SZP.271.188 /1/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Opracowanie pełno branżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – znak sprawy ZP/1/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 LAMPA OPERACYJNA JEDNOCZASZOWA - Ad. 4 i 6 Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszami monolitycznymi w kształcie koła przystosowanymi do nawiewu laminarnego? Specjalnie wyprofilowana konstrukcja kopuły, jej opływowa powierzchnia boczna oraz dwa sterowniki o opływowych kształtach tworzą idealne warunki do współpracy kopuły z nawiewem laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. Obudowa wraz z dwoma opływowymi sterownikami kieruje powietrze z nawiewu na boki, a dalej powietrze bez zakłóceń spływa pionowo w dół. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 7 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której średnica oświetlonego pola jest regulowana w zakresie 19-36cm? Wymagana wartość d10 i d50 jest to wielkością stała nie podlegająca regulacji i przedstawia średnicę pola operacyjnego mierzoną przy 10 % i 50 % Ec max. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 8 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której elektroniczna regulacja natężenia realizowana jest poprzez panele sterowania wykonany w technologii przycisków membranowych, zapewniających regulację precyzyjną i intuicyjną? Przyciski te znajdują się na dwóch panelach umieszczonych na kopule po przeciwnych stronach. Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego. Jest to rozwiązanie lepsze od wymogów SIWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 9 Czy Zamawiający dopuści panel sterujący pozwalający na sterowanie funkcjami: - włączenie i wyłączanie lampy, - regulację natężenia światła głównego, - włączenie i wyłączanie endo - regulację natężenia światła endoskopowego - regulacja temperatury barwowej -regulacja wgłębności? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 9 Czy zamawiający dopuści lampę, której regulacja natężenia światła realizowana jest w 10 stopniach i sygnalizowana wskaźnikiem diodowym? Proponowane rozwiązanie jest równoważnie do wymaganego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 11 Czy zamawiający dopuści sterowanie natężeniem oświetlenia realizowane poprzez dwa panele umieszczone na kopule z dwóch stron, natomiast regulacja pola oświetlanego dokonywana przez uchwyt sterylny? Jest to rozwiązanie ergonomiczne, intuicyjne i dobrze ocenione przez większość operatorów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 12 Czy zamawiający dopuści lampę, w której regulacja natężenia i średnicy pola operacyjnego odbywa się niezależnie od siebie? Rozwiązanie takie nie wymaga zastosowania wskaźnika laserowego pokazującego aktualny tryb pracy uchwytu, jest intuicyjne i proste w użytkowaniu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 13 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła posiada regulację natężenia światła w zakresie 25 - 100%? Według normy medycznej, minimalne natężenie lampy operacyjnej wynosi 40 000 lux czyli w tym przypadku 25% od maksymalnej wartości natężenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 14 Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w 3 krokach w zakresie 4000- 4400-4800? Jest to rozwiązanie lepsze od wymogów SIWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 15 Czy zamawiający dopuści lampę, której wskaźnik oddawania barwy światła słonecznego wynosi 96?. Jest to niewielka różnica do wymagań SWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 16 Czy zamawiający dopuści lampę, której wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 oraz wskaźnik oddawania barwy skóry R13 dla czaszy głównej i pomocniczej wynosi 96,6? Jest to niewielka różnica od wymaganej w SWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 35 Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisy do 72 h w dni robocze? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. Pytania dotyczące zawieszenia lamp. - Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania w projekcie budowlanym. - Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania w projekcie budowlanym. - Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania w projekcie budowlanym. - Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania w projekcie budowlanym. - Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania w projekcie budowlanym. - LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA - Ad. 4 Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszami monolitycznymi w kształcie koła przystosowanymi do nawiewu laminarnego? Specjalnie wyprofilowana konstrukcja kopuły, jej opływowa powierzchnia boczna oraz dwa sterowniki o opływowych kształtach tworzą idealne warunki do współpracy kopuły z nawiewem laminarnym, minimalizując zakłócenia w jego przepływie. Obudowa wraz z dwoma opływowymi sterownikami kieruje powietrze z nawiewu na boki , a dalej powietrze bez zakłóceń spływa pionowo w dół. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 6 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której średnica oświetlonego pola jest regulowana w zakresie 19-36cm? Wymagana wartość d10 i d50 jest to wielkością stała nie podlegająca regulacji i przedstawia średnicę pola operacyjnego mierzoną przy 10 % i 50 % Ec max. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 7 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której elektroniczna regulacja natężenia realizowana jest poprzez panele sterowania wykonany w technologii przycisków membranowych, zapewniających regulację precyzyjną i intuicyjną? Przyciski te znajdują się na dwóch panelach umieszczonych na kopule po przeciwnych stronach. Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego. Jest to rozwiązanie lepsze od wymogów SIWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 8 Czy Zamawiający dopuści panel sterujący pozwalający na sterowanie funkcjami: - włączenie i wyłączanie lampy, - regulację natężenia światła głównego, - włączenie i wyłączanie endo - regulację natężenia światła endoskopowego - regulacja temperatury barwowej -regulacja wgłębności? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 8 Czy zamawiający dopuści lampę, której regulacja natężenia światła realizowana jest w 10 stopniach i sygnalizowana wskaźnikiem diodowym? Proponowane rozwiązanie jest równoważnie do wymaganego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna i satelitarna posiada regulację natężenia światła w zakresie 25 - 100%? Według normy medycznej, minimalne natężenie lampy operacyjnej wynosi 40 000 lux czyli w tym przypadku 25% od maksymalnej wartości natężenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 11 Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w 3 krokach w zakresie 4000- 4400-4800? Jest to rozwiązanie lepsze od wymogów SIWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 12 Czy zamawiający dopuści lampę, której wskaźnik oddawania barwy światła słonecznego a dla czaszy głównej i pomocniczej wynosi 96? Jest to niewielka różnica od wymaganej w SIWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. - Ad. 13 Czy zamawiający dopuści lampę, której wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 oraz wskaźnik oddawania barwy skóry R13 dla czaszy głównej i pomocniczej wynosi 96,6? Jest to niewielka różnica od wymaganej w SIWZ, niezauważalna dla ludzkiego oka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niniejsze postępowanie nie obejmuje dostaw – zagadnienie do rozwiązania na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i dostawy wyposażenia. Pytania dotyczące zawieszenia lampy. - Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zagadnienie do rozwiązania w projekcie budowlanym. - Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zagadnienie do rozwiązania w projekcie budowlanym. - Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zagadnienie do rozwiązania w projekcie budowlanym. - Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zagadnienie do rozwiązania w projekcie budowlanym. - Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zagadnienie do rozwiązania w projekcie budowlanym.

Zamawiający