Kraków dnia: 2022-03-22

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak: 271.189.5/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Dostawa gazów medycznych, technicznych i specjalnych, dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego i dzierżawa trzech ramp tlenu medycznego butlowego, podtlenku azotu i sprężonego powietrza.” – znak sprawy ZP/5/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie wysokiego standardu opieki medycznej oraz zgodnie z obowiązującym prawem (przepisami Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 711)) podmioty lecznicze mają obowiązek używania wyrobów medycznych, prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie argonu medycznego? Ponadto chcemy zauważyć, że obecnie Zamawiającemu dostarczany jest właśnie argon medyczny zarejestrowany jako wyrób medyczny. Zgodnie z treścią instrukcji używania Argonu medycznego oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania jakościowe określone w Ph. Eur. (Farmakopei Europejskiej) i jest przeznaczony wyłącznie do celów medycznych. Prosimy skorygowanie formularza cenowego w zadaniu 3, w następujący sposób: Z: 1. gaz Argon 2. dzierżawa butli Na: 1. gaz Argon medyczny 5l 2. dzierżawa butli medycznej Odpowiedź: Zamawiający skorygował formularz cenowy, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Pytanie nr 2 Zadanie nr. 2, załącznika nr. 2 wzoru oferty, pkt. 3. Czy Zamawiający dopuszcza butle Wykonawcy: 10l, tj. 2kg lub wymiennie 50l, tj. 10kg? Brak informacji o pojemności butli. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza butle 40 l lub 50 l . Ilość gazu do wyceny 40 kg Pytanie nr 3 2. Zadanie nr. 3, załącznika nr. 2 wzoru oferty, pkt. 1. Czy Zamawiający dopuszcza butle Wykonawcy o pojemności 10l? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie z Zadania nr. 2, załącznika nr. 2 wzoru oferty, pkt. 4. ciekłego azotu medycznego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5 4. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie czasu trwania umowy. Ogłoszenie o przetargu zawiera informację o 18 miesięcznym terminie związania ofertą, natomiast §9, pkt 1a) załącznik nr. 4a) o 24 miesięcznym okresie. Odpowiedź Zamawiającego: 18 miesięcy (pakiet 1 i 2), 16 miesięcy (pakiet 3) Pytanie nr 6 5. Czy w przypadku wykazania braku wad Zamawiający dopuszcza możliwość użytkowania zamontowanych obecnie ramp, rozprężalni oraz osprzętu bez konieczności demontażu i ponownej instalacji? § 5 ust. 1 lit a). Umowa - załącznik nr 4a. Odpowiedź Zamawiającego: tak. Pytanie nr 7 Proszę o dodanie do wzorów umów poniższych klauzul: ZDARZENIA NIEZALEŻNE OD WOLI STRON (inaczej siła wyższa) - Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia w wykonaniu oraz niewykonanie własnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, o ile takie opóźnienie lub niewykonanie będzie spowodowane przez czynniki od Stron niezależne, wywołane w szczególności zdarzeniami siły wyższej takimi jak: działania osób trzecich, blokady, strajk, uszkodzenie maszyny lub urządzenia, eksplozja, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, awaria systemów łączności, brak możności zapewnienia energii elektrycznej, środków transportu lub istotnych dostaw, przepisy prawne, uniemożliwiające wykonanie części lub całości swoich zobowiązań umownych. Realizacja niniejszej Umowy zostanie zawieszona na czas trwania takiego zdarzenia, przy czym Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres czasu. ZWALCZANIE KORUPCJI - Każda ze Stron gwarantuje i oświadcza drugiej Stronie, że (i) stosuje się do wszelkich regulacji dotyczących zwalczania korupcji znajdujących zastosowanie do tej Strony; (ii) nie popełni (i zapewnia, że żaden z jej przedstawicieli, dyrektorów, kierowników, pracowników nie popełni) żadnego działania korupcyjnego (w tym nie będzie oferować lub wręczać jakiejkolwiek korzyści osobom trzecim w celu niewłaściwego lub nieuczciwego wywierania wpływu na te osoby przy wykonywaniu ich obowiązków) (iii) będzie utrzymywać własne zasady i procedury opracowane w celu zapewnienia zgodności jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji, oraz (iv) na żądanie drugiej Strony, potwierdzi w formie pisemnej zgodność jej działalności z regulacjami dotyczącymi zwalczania korupcji Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 8 Prawdopodobnie Zamawiający w Zadaniu nr 2, wpisała przez pomyłkę w poz.6 " Dzierżawa rampy sprężonego powietrza", proszę o usunięcie tej pozycji i wpisanie we właściwe Zadanie, ewentualnie jeżeli jest to właściwe, proszę o wydzielenie jako odrębny pakiet.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający włączył dzierżawę sprężonego powietrza do pakietu 1. Ponadto Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy, informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie: - Pkt 5.2 –grupa 1- zamawiający wykreśla datę : „ (…) do dnia 17.04.2024 r. (…)” - Pkt 5.2 –grupa 2- zamawiający wykreśla datę : „ (…) do dnia 17.04.2024 r. (…)” - Pkt 5.2 –grupa 3- zamawiający wykreśla datę : „ (…) do dnia 17.04.2024 r. (…)” - PKT 7 – termin wykonania zamówienia : 18 miesięcy dla grupy 1 i 2 i 16 miesięcy dla grupy 3 - Pkt. 18 termin związania ofertą: 2022-04-23 - Pkt 20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: do dnia 2022-03-25 do godz. 09:00 - Pkt. 21 termin otwarcia ofert: w dniu 2022-03-25 godz. 09:30 Załączniki do pisma: - Modyfikacja – opis przedmiotu zamówienia - Modyfikacja - Wzór oferty - Modyfikacja - projekt umowy dla grypy 1, 2, 3

Zamawiający