Kraków dnia: 2022-03-22

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Nasz znak: SZP.271-186/3/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa implantów i wszczepów ortopedycznych” – znak sprawy ZP/3/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

| Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 28 drut chirurgiczny giętki o średnicy 1,5 mm zamiast 1,6 mm, pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści drut o średnicy 1,5 mm, pozostałe parametry bez zmian. |  |
| --- | --- |
| Pytanie nr 2 Pytanie do części nr 1 ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO - 250 kpl. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach: A) Trzpień o profil klina - w części krętarzowej A/P o kształcie "V" z kątem rozwarcia 8st, przekrój poprzeczny części dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony taperowany koniec dystalny; dostępny w 11 rozmiarach w 2 opcjach kąta CCD: 134 i 131st (zmiana offsetu 5mm); Trzpień nie wymaga centralizera (samocentujący w kanale) D) Panewka polietylenowa z UHMWPE w wersji symetrycznej i z okapem antyluksacyjnym 20 stopni, z markerem radiologicznym; rozmiary 40-58mm skalowane co 2mm dla głów o średnicach 28-32-36mm Pozostałe pozycje i parametry zgodne z SIWZ Odpowiedź: Nie Pytanie do części nr 2 ENDOPROTEZA CEMENTOWA CAŁKOWITA STAWU BIODROWEGO - 250 kpl. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach: A) Trzpień cementowany, stalowy, wyskopolerowany, nie wymagający centralizera (samocentrujący w kanale); w 11 rozmiarach; długości 134-179mm B) Głowa bipolarna w rozmiarach 41-47mm (skalowana co 1mm) na głowę wewnętrzną 28mm C) Głowa wewnętrzna metalowa 28mm w 5 długościach szyjki D) Panewka polietylenowa z UHMWPE w wersji symetrycznej i z okapem antyluksacyjnym 20 stopni, z markerem radiologicznym; rozmiary 40-58mm skalowane co 2mm dla głów o średnicach 28-32-36mm Pozostałe pozycje zgodne z SIWZ Odpowiedź: Nie Pytanie do części nr 3 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 220 kpl. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach: A) Trzpień bezcementowy, pierwotny, w kształcie klina, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V; długości 96-156mm w 2 opcjach kąta CCD (131 i 127,5st) C)Panewka Tytanowa wkręcana z gwintem na ½ wysokości lub pressfitowa Pozostałe pozycje zgodne z SIWZ Odpowiedź: Nie Pytanie do części nr 4 ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO - 300 kpl. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach: A) Trzpień tytanowy nieanatomiczny w 13 rozmiarach i w kątach CCD 131 i 127,5st lub zamiennie anatomiczny (lewy i prawy) w 7 rozmiarach dla każdej ze stron; stożek 12/14 D)wkład polietylenowy i ceramiczny z możliwością lateralizacji za pomocą wkładki pośredniej korygującej +5mm; brak opcji zatrzaskowej. Pozostałe pozycje zgodne z SIWZ Odpowiedź: Nie Pytanie do części nr 8 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO - 300 kpl. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach: Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego cementowana. Endoproteza modularna, skład kompletu wchodzi: część piszczelowa anatomiczna ze stopu tytanu w 6 rozmiarach, część udowa anatomiczna (prawa, lewa) po 7 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego, cementowana oraz wkładka polietylenowa o różnych grubościach: 8, 9, 10, 11, 12, 14mm mocowana zatrzaskowo. Odpowiedź: Nie Pytanie do części nr 9 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO - 80 kpl. Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach: Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego cementowana. Endoproteza modularna, skład kompletu wchodzi: część piszczelowa anatomiczna ze stopu tytanu w 6 rozmiarach, część udowa anatomiczna (prawa, lewa) po 7 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego, cementowana oraz wkładka polietylenowa o różnych grubościach: 8, 9, 10, 11, 12, 14mm mocowana zatrzaskowo. Odpowiedź: Nie Pytanie do części nr 11 KOSZYK WSPIERAJĄCY PANEWKĘ STAWU BIODROWEGO - 40 KPL Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach: Koszyk panewkowy, wykonany z czystego tytanu, uniwersalny w 5 rozmiarach (50-66mm skalowany co 4mm) zawierający 3 płyty miedniczne z otworami na śruby oraz haczyk na otwór zasłonowy. Płyty i haczyk można domodelować do kości. Odpowiedź: Nie Pytanie do części nr 19 Bezcementowy trzpień rewizyjny endoprotezy stawu biodrowego - 40 sztuk Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach: Trzpień rewizyjny zgodny z SIWZ oparty na filozofii wagnerowskiej nie wymagający dystalnego ryglowania, dwuelementowy (element proksymalny w 7 wysokościach i 2 kątach CCD ora element dystalny – trzpień w 2 długościach i 11 średnicach Odpowiedź: Nie Pytanie do części nr 24 Bezcementowy trzpień endoprotezy stawu biodrowego - 40 sztukCzy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach: - trzpień modularny dwuelementowy z szyjkami w 4 opcjach (135st, 125st, długa i krótka) oraz trzpieniami w długościach 87-140mm i średnicach 13-26mm (skalowane co 1mm). Komponenty mocowane niezależnie z dowolną ante-/retrowersją. Instrumentarium z pełnym zakresem przymiarowym wszystkich elementów - trzpień rewizyjny w długościach trzpieni 140 i 200mm oraz w średnicach 14-24mm (skalowane co 1mm); element proksymalny w kątach CCD 134 i 131st oraz wysokościach 50-110mm (skalowane co 10mm). Pozostałe pozycje zgodne z SIWZ Odpowiedź: Nie Pytanie do części nr 29 MATERIAŁY KOŚCIOZASTĘPCZE - 25 kompletów Czy zamawiający dopuści syntetyczny substytut przeszczepu kostnego składający się z hydroksyapatytu (HA) i beta fosforanu trójwapniowego ( β- TCP) o Porowatości 70%; średniej Makroporowatości 300-600 μm i mikroporowatości mniejszej niż 10 μm. Wielkość granulatu od 1 mm do 3 mm. Odpowiedź: Tak, dopuszcza |  |
| Pytanie nr 3 Pytanie do grupy 15 – Systemy do szycia łąkotek Czy Zamawiający dopuści: Sterylny zestaw do szycia łąkotek typu Sequent złożony z 3 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK pozwalający założyć 1 lub 2 szwy z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia ( bez potrzeby użycia dodatkowego aplikatora do wprowadzania implantu ) ? Odpowiedź: Nie |  |
| Pytanie nr 4 grupa 30 - MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY Z MOŻLIWOŚCIĄ MIESZANIA Z ANTYBIOTYKIEM Pytanie nr 1 do grupy 30 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w kryterium oceny „jakość materiału”. Kryterium określa 10 letnią przeżywalność implantu w opcjach powyżej 95% oraz do/równe 95%. Materiał kościozastępczy, z zasady, jest wyrobem ulegającym całkowitej resorpcji, w procesie gojenia zastępowany jest kością pacjenta. Szybkość wchłaniania się zależy od wielu czynników, jednak zwykle następuje w ciągu kilku miesięcy. Zatem określone przez Zamawiającego kryteria, wg. nas, nie znajdują tu zastosowania. Odpowiedź: Tak, zaszła omyłka w kryterium jw. Zamawiający zmienia kryteria oceny ofert dla grupy 30 w następujący sposób: Cena 60% Czas realizacji zamówienia implantów 40% ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie ## 2 - Czas realizacji zamówienia implantów ## Liczba punktów = 40 ## pkt wg oceny 0 lub 40. ## gdzie: ## - pkt - 40 punktów - czas realizacji zamówienia implantów do 24h 0 punktów - czas realizacji zamówienia implantów do 72 h |  |
| Pytanie nr 5 - Dotyczy Zadania 25, 26 i 27: Czy Zamawiający dopuści możliwość użyczenia jednego napędu w przypadku wygrania 3 pakietów? Odpowiedź: Nie. - Czy nie zaszła omyłka w Zadaniu 26 i w skład kompletu śrubopłytki DHS nie powinna wchodzić również śruba szyjkowa? Odpowiedź: Tak, omawiany komplet śrubopłytki DHS powinien zawierać także śrubę szyjkową - Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający w zakresie Zadania 27 poz. 7 wymaga zaoferowania płyt do dalszego czy do bliższego końca kości promieniowej? Odpowiedź: W grupie 27 w pozycji 7, wystąpił błąd w tekście – zgodnie z tytułem, opis zamówienia dotyczy płytek do końca dalszego kości promieniowej. - Czy Zamawiający w zakresie Zadania 27 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższego końca kości udowej wyłącznie z gładkim zakończeniem w wersji prawa/lewa? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści płytki do końca bliższego kości udowej z zakończeniem gładkim - Czy Zamawiający w zakresie Zadania 27 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania nakładki do stabilizacji złamań okołoprotezowych kości udowej dla śrub kątowo-blokowanych 3,5/3,5? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści nakładki dla śrub 3.5mm - Czy Zamawiający w zakresie Zadania 28 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutów chirurgicznych stalowych o średnicy 1,0; 1,2; 1,5 mm? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści druty chirurgiczne o średnicach 1.0, 1.2 i 1.5mm - Czy Zamawiający w zakresie Zadania 28 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutów chirurgicznych - 10 szt. po 5 m? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści druty chirurgiczne o takich długościach - Czy Zamawiający w zakresie Zadania 28, 33, 35, 34, 36, 37 i 38 odstąpi od wymogu utworzenia depozytu na rzecz dostaw sukcesywnych? Odpowiedź: Nie, z uwagi na duże zużycie tych implantów, wymagany jest ich depozyt 9. Czy Zamawiający w zakresie Zadania 38 dopuści możliwość zaoferowania klamer kostnych o grubości 2,0 mm; 2,4 mm lub 3,2 mm? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści klamry w tych rozmiarach |  |
| Pytanie nr 6 Pytanie do pakietu nr 5 1. W opisie przedmiotu zamówienia dla grupy 5 Zamawiający umieścił następujący opis „Adaptery-kompatybilne ze stożkami 12/14, 14/16, Taper1, V40, 8/10, 10/12 PCA ABG, 14/16 offset, umożliwiającymi wydłużenie szyjki endoprotezy w granicach -3mm do 21 mm, a także zmianę kąta trzonowo-szyjkowego oraz zmianę antetorsji szyjki” . Pragniemy zwrócić uwagę, iż opisane adaptery znacznie różnią się od siebie, co bezpośrednio przekłada się na ich cenę jednostkową. Zgodnie z załącznikiem nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy dla grupy nr 5 Zamawiający wymaga wyceny za 50kpl oraz pojedynczej ceny jednostkowej za adapter. Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą o weryfikację załącznika nr 2 oraz wydzielenie adapterów na trzy pozycje: adapter12/14 i 14/16, adapter V40 oraz osobno adaptery na stożki Taper1, 8/10, 10/12, PCA, ABG oraz oszacowanie poszczególnych ilości . Odpowiedź: Zamawiający wydziela adaptery na trzy pozycje: - adapter12/14 i 14/16, - adapter V40 oraz - adaptery na stożki Taper1, 8/10, 10/12, PCA, ABG W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie grupy nr 5 – w załączeniu. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów i narzędzi dla stożków 12/14, 14/16, V40, w terminie 48 godzin, a dla stożków Taper1, 8/10, 10/12, PCA, ABG w terminie 60dni, od złożenia zamówienia telefonicznego u dostawcy, bez tworzenia depozytu u Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu nr 5 wyraża zgodę na dostarczanie do zabiegu w/w asortymentu w czasie nie dłuższym niż 48 h. dla stożków 12/14, 14/16, V40, a dla stożków Taper1, 8/10, 10/12, PCA, ABG w terminie 60dni, od złożenia zamówienia telefonicznego u dostawcy, bez tworzenia depozytu u Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca w kryterium oceny ofert dotyczącym: - czasu realizacji zamówienia implantów i - serwisu użyczonego sprzętu otrzyma 0 punktów. |  |
| Pytanie nr 7 GRUPA 17 PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ 1. Czy Zamawiający w pakiecie 17 dopuści endoprotezę cementową, modularną składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Dostarczana w stanie złożonym (połączenie nasadki oraz wkładki jest nierozłączne), sterylnym. Głowa współpracuje z trzpieniem standardowym oraz kątowym, na zasadzie przegubu kulistego (średnica kuli trzpienia ?6) umożliwiającego ruchy rotacyjne oraz odchylenie głowy na boki o kąt 15° w stosunku do osi trzpienia (pełen zakres odchylenia - 30°). Odpowiedź: Tak, dopuszcza 2. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli przez foliogram, co mają przedstawiać? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że foliogramy to przymiary nadrukowane na przeźroczystej foli dające możliwość przymierzenia wielkości i kształtu implantu do zdjęcia RTG. GRUPA 18 PŁYTKI DO OSTEOTOMII PISZCZELI 1. Czy Zamawiający w pakiecie 18 dopuści płytkę klinową do osteotomii - bliższa piszczelowa. Płytka dystansowa klinowa jednoelementowa do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5÷17,5mm. 2 otwory pod wkręty korowe 4,5mm, oraz 2 otwory na wkręty gąbczaste 6,5mm. Materiał stal. Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy (serwis) Odpowiedź: Nie 2. Czy Zamawiający odstąpi od ostrzy do pił i zgodzi się na same wiertła? Odpowiedź: Nie 3. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli przez foliogram, co mają przedstawiać? Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że foliogramy to przymiary nadrukowane na przeźroczystej foli dające możliwość przymierzenia wielkości i kształtu implantu do zdjęcia RTG. GRUPA 23 Płyta do zespoleń złamań okołoprotezowych kości udowej 1. Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści płytkę płytka okołoprotezowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką oraz długą częścią nakrętarzową. Wersja prawa/lewa. Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka występująca w rozmiarach 6÷12 otworowej. Płyta posiadająca otwory centralne w osi implantu oraz 6 par otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca przynajmniej 7 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Posiadające 3 pary otworów pod druty Kirschnera umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie płytki nad trzpieniem protezy. Posiadająca poprzeczne otwory, w części nasadowej i trzonowej, do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych - tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. W skład kompletu wchodzi płytka i osiem śrub. Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy (serwis). Odpowiedź: Nie GRUPA 25 GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE, BLOKOWANE 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie w poz. 3 gwoździ krętarzowych typu Gamma tytanowych? Odpowiedź: Nie 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia napędu ? Odpowiedź: Nie GRUPA 29 MATERIAŁY KOŚCIOZASTĘPCZE 1. Czy Zamawiający dopuści w poz: a) syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 30 g w postaci granulek o średnicy 3-4 mm składający się w z 100% beta-fosforanu trójwapniowego ; b) syntetyczny materiał kościozastępczy o objętości 15 g w postaci granulek o średnicy 3-4 mm składający się w z 100% beta-fosforanu trójwapniowego? Odpowiedź: Tak GRUPA 32 GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY DO ZŁAMAŃ BLIŻSZEJ CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie gwóźdź śródszpikowy, tytanowego o następujących parametrach: Gwóźdź ramienny anatomiczny do leczenia złamań odcinka bliższego kości ramiennej o długości 150 mm dostępny w 3 średnicach: 7, 8 i 9 mm. Otwory wielokierunkowe na śruby blokujące o średnicy 4 /4,5mm w części bliższej, w części dalszej na dwie śruby blokujące. Do leczenia złamań przechodzących na trzon kości ramiennej gwoździe o większych długościach - od 180 do 320 mm stopniowane co 20mm i średnicy 6÷9mm. W gwoździach o średnicy 6 i 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej. Odpowiedź: Nie 2. Czy Zamawiający dopuści w zał. nr 2 do SWZ możliwość oferowania w poz. c opcjonalnie gwoździ o długości od 180 do 320 mm Odpowiedź: Nie Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów projektu umowy - Załącznik nr 4 do SWZ: 1. Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §7 zapis o tym, że szczegółowy skład implantów oddanych w depozyt zostanie ustalony między stronami umowy? Odpowiedź: Tak 2. Czy Zamawiający dookreśli w §10 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §7 ust. 4, zapis o terminie przydatności że nie dotyczy implantów niesterylnych? Odpowiedź: Tak |  |
| Pytanie nr 8 1. Dot. załącznika nr 7 do SWZ – Projekt umowy W załączniku nr 7 do SWZ, tj. w projekcie umowy § 5 Zamawiający przewiduje użyczenie pełnego instrumentarium na czas trwania umowy, natomiast w § 7 - utworzenie depozytu dla oferowanych wyrobów medycznych. W związku z tym, że oferowany w zadaniu/grupie nr 21 przedmiot zamówienia jest systemem modularnym umożliwiającym śródoperacyjne dopasowywanie poziomu resekcji i wersji protezy w zależności od konkretnego przypadku/pacjenta, prosimy o wyrażenie zgody na każdorazowe dostarczenie kompletu implantów oraz instrumentarium na czas zabiegu operacyjnego (depozyt na zabieg). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na każdorazowe dostarczenie kompletu implantów oraz instrumentarium na czas zabiegu operacyjnego (depozyt na zabieg), w czasie nie dłuższym niż 48 h. W takim wypadku Wykonawca w kryterium oceny ofert dotyczącym: - czasu realizacji zamówienia implantów i - serwisu użyczonego sprzętu otrzyma 0 punktów. |  |
| Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 1 Czy zamawiający dopuści endoprotezę cementowaną, całkowitą stawu biodrowego, w której skład wchodzą; A Trzpień cementowany w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, rowkowany obustronnie, wersja standardowa i lateralizowana o tym samym kącie CCD – 135 stopni w 9 rozmiarach, samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień FeCr gładki. Stożek 12/14. B Głowa o średnicach 28/32 ceramiczna w minimum 3 długościach szyjki. C Głowa o średnicach 22/28/32 CoCr w minimum 3 długościach szyjki. D Panewka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości 43-61 z kołnierzem antylukasacyjnym lub bez na głowy o średnicy 22,28, 32. E korek do jamy szpikowej F ostrze do piły Odpowiedź: Tak, dopuszcza dotyczy pakietu nr 2 Czy zamawiający dopuści endoprotezę cementowaną, całkowitą i bipolarną stawu biodrowego, w której skład wchodzą; A Trzpień cementowany w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, rowkowany obustronnie, wersja standardowa i lateralizowana o tym samym kącie CCD – 135 stopni w 9 rozmiarach, samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień FeCr gładki. Stożek 12/14. B Głowa bipolarna metalowa o średnicy zewnętrznej od 38 do 72 mm umożliwiająca wymianę wkładki i głowy wewnętrznej blokowanej przy pomocy metalowego zamka. Średnica zewnętrzna od 38 do 55 mm ze skokiem, co 1 mm, następnie 57 mm i od 58 do 72 mm ze skokiem, co 2 mm C Głowa o średnicach 22/28/32 CoCr w minimum 3 długościach szyjki. D Panewka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości 43-61 z kołnierzem antylukasacyjnym lub bez na głowy o średnicy 22,28, 32. F korek do jamy szpikowej G ostrze do piły Odpowiedź: Tak, dopuszcza dotyczy pakietu nr 4 Czy zamawiający dopuści endoprotezę krótkotrzpieniową bezcementową stawu biodrowego, w której skład wchodzą: A Trzpień tzw. krótki, uniwersalny, osadzany w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymagający centralizatora). Wykonany za stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą wykładziną tytanową napylaną próżniowo, bez kołnierza. Produkowany w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z ofsetem lateralnym. Stożek trzpienia 12/14. Możliwość implantacji trzpienia bezcemetowego, cementowanego i przynasadowego przy użyciu jednego zestawu narzędzi. Trzpień o udokumentowanej ponad 30 letniej historii klinicznej. B Głowa o średnicach 28/32/36 ceramiczna w minimum 3 długościach szyjki. C Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm. D Insert polietylenowy płaski, z okapem lub ceramiczny, bezpośrednio montowany w panewce. Odpowiedź: Nie dotyczy pakietu nr 6 czy zamawiający dopuści Endoprotezę całkowitą stawu kolanowego w wersji cementowanej i bezcementowej, możliwy kąt zgięcia 155 stopni, dostępna wersja antyalergiczna. Proteza składa się z : Implanty udowe w 8 rozmiarach Implanty piszczelowe tytanowe wstępnie pokryte warstwą cementu kostnego (PMMA) w 10 rozmiarach możliwość rozbudowy wariantu podstawowego protezy o systemy rewizyjne (augmentacja bloczkowa, podkładowa i klinowa, implanty z przedłożonymi trzpieniami o 3 długościach) Wkładki polietylenowe w 6 rozmiarach ( 9 do 23 mm) wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności ma ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu PS/CR (proteza z tylną stabilizacją zachowanie wiązadła krzyżowe tylne) w oparciu o jeden zestaw instrumentarium Odpowiedź: Tak, dopuszcza dotyczy pakietu nr 17 Czy Zamawiający w Grupie 17 dopuści również endoprotezę modułową głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa. Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm. Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji? Katalogi w załączeniu Odpowiedź: Tak, dopuszcza dotyczy pakietu nr 23 Czy Zamawiaj.cy w Grupie 23 wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszym ustaleniu terminu zabiegu? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na każdorazowe dostarczenie kompletu implantów oraz instrumentarium na czas zabiegu operacyjnego (depozyt na zabieg), w czasie nie dłuższym niż 48 h. W takim wypadku Wykonawca w kryterium oceny ofert dotyczącym: - czasu realizacji zamówienia implantów i - serwisu użyczonego sprzętu otrzyma 0 punktów. dotyczy pakietu nr 29 Czy Zamawiający w Grupie 29 dopuści również substytut kości: - w punkcie 1 - syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-3mm średnicy - wielkość makroporow 300-600 μm - wielkość mikroporow <10 μm - porowatość 60-70% - opakowanie 10 ml - w punkcie 2 - syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-3mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% - opakowanie 16 ml? Odpowiedź: Tak, dopuszcza dotyczy pakietu nr 30 Czy Zamawiający w Grupie 30 po dokonaniu uściślenia zamówienia (w SWZ jest 10 i 20 cm3, a w Załączniku nr 2 do SWZ 5 i 10 cm3) dopuści również substytut kości: - w punkcie 1 - syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-3mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowato.. 60-70% - opakowanie 5 lub 10 cm3 - w punkcie 2 - syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-3mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 μm - wielkość mikroporów <10 μm - porowatość 60-70% - opakowanie 10 lub 16 cm3? Odpowiedź: Nie dotyczy zapisów umowy Czy wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej ( zapis w formacie PDF ). W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy Odpowiedź: Nie Pytanie nr 10 Zadanie nr 3 - ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego zestawu implantów o specyfikacji poniżej: Pozycja a - trzpienie bezcementowe w wersji wydłużonej wykonane z kutego stopu tytanowego (Ti6Al4V) w części proksymalnej pokryte porowatą powłoką z czystego tytanu. Długość trzpieni od 150,5mm do 194,5mm, w 12-u rozmiarach dla każdego z 3 rodzajów kąta szyjkowo- trzonowego (kąt CCD) 122° ,132° i 142° ,konus 12/14. Rozszerzony zakres wskazań, który obejmuje bezcementowe zabiegi rewizyjne przy nieznacznych ubytkach kośćca Pozycja b - Głowy ceramiczne Biolox delta w rozmiarach 28,32 i 36 mm w minimum 3 rozmiarach szyjki Pozycja c - Panewka endoprotezy składająca się z panewki zewnętrznej pokrytej napyleniem tytanowym o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny ( lekko spłaszczony), panewki w rozmiarach od 44 mm do 70mm .Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące z trzema otworami i wielootworowe (7 otworów) . Śruby mocujące 6,5 (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. Możliwość zastosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. Panewka wkręcana, sferyczna ze stopu tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Gwint na całej wysokości, część centralna zaślepiana talerzykiem ze stopu tytanu. Rozmiary od 44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm Pozycja d - Modularna wkładka z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej .Kształt wkładki polietylenowej : standard, lub z okapem. Wkładki polietylenowe dla panewek w rozmiarach od 44 do 70mm i głów 28 i 32 mm. lub modularne wkładki polietylenowe wykonane z polietylenu o dużej gęstości usieciowania, stabilizowany witaminą E. Kształt wkładek symetryczne, z okapem i asymetryczne dla panewek od rozmiaru 40 do 70mm na głowy 22,2 , 28, 32, 36 mm Wkładki ceramiczne biolox delta dla panewek w rozmiarach od 44 do 70mm na głowy 28,32 i 36 mm? Odpowiedź: Nie Zadanie nr 4 - ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego zestawu implantów o specyfikacji poniżej: Pozycja a - Trzpienie bezcementowe krótkie mocowane przynasadowo wykonane z kutego stopu tytanu (Ti6Al4V) w części proksymalnej pokryte porowatą powłoką z czystego tytanu. Trzpień w kształcie potrójnego stożka o długości od 119,50 do 141,50 mm z polerowaną końcówką, w 12-u rozmiarach dla każdej z 3 wersji kąta szyjkowo- trzonowego (kąt CCD) 122° ,132° i 142° ,konus 12/14. Dodatkowo opcja trzpienia dysplastycznego w 11 rozmiarach. Pozycja b - Głowy ceramiczne Biolox delta w rozmiarach 28,32 i 36 mm w minimum 3 rozmiarach szyjki Pozycja c - Panewka endoprotezy składająca się z panewki zewnętrznej pokrytej napyleniem tytanowym o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny ( lekko spłaszczony), panewki w rozmiarach od 44 mm do 70mm .Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące z trzema otworami i wielootworowe (7 otworów) . Śruby mocujące 6,5 (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. Możłiwośc zastosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. Poszczególne elementy implantu pakowane są w oddzielne opakowania ochronne i posiadają własne numery katalogowe. Możliwości łączenia elementów pokazane są na opakowaniach. Pozycja d - Modularna wkładka z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej .Kształt wkładki polietylenowej : standard, lub z okapem. Wkładki polietylenowe dla panewek w rozmiarach od 44 do 70mm i głów 28 i 32 mm.lub Modularne wkładki polietylenowe wykonane z polietylenu o dużej gęstości usieciowania, stabilizowany witaminą E. Kształt wkładek symetryczne, z okapem i asymetryczne dla panewek od rozmiaru 40 do 70mm na głowy 22,2 , 28, 32, 36 mm Wkładki ceramiczne biolox delta dla panewek w rozmiarach od 44 do 70mm na głowy 28,32 i 36 mm? Odpowiedź: Nie Pytanie nr 11 grupy 4: ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO – Opis Przedmiotu Zamówienia: Czy Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską w Grupie 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia – ppkt a) Trzpień. Początek zdania jest „Trzpień tytanowy – ANATOMICZNY” a powinno być „Trzpień tytanowy- PROSTY”. Pozostałe parametry techniczne trzpienia bezwzględnie określają wymagania dla trzpienia prostego. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską - zamówienie dotyczy krótkiego trzpienia tytanowego prostego. |  |

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz