Kraków dnia: 2022-03-23

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP.271.190-7/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dzierżawa dwóch myjni endoskopowych wraz z dostawą środków chemicznych na okres 36 miesięcy.” – znak sprawy ZP/7/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pytanie nr 1 - dotyczy wzoru umowy §6 ust. 2 Czy Zamawiający w §6 ust. 2 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego: "Wydzierżawiający zobowiązany jest przystąpić do naprawy maksymalnie w ciągu 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii sprzętu oraz wskazać telefonicznie pod numerem: …........... przewidywany termin ukończenia naprawy nie dłuższy niż 48 h od chwili przyjęcia zgłoszenia.." Na zapis następującej treści: "Wydzierżawiający zobowiązany jest przystąpić do naprawy maksymalnie w ciągu 72 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii sprzętu oraz wskazać telefonicznie pod numerem: …........... przewidywany termin ukończenia naprawy nie dłuższy niż 14 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia."? Oraz zmodyfikuje analogicznie zapisy SWZ Rozdz. 4.1 Opis przedmiotu zamówienia Odpowiedź: Nie Pytanie nr 2 - dotyczy wzoru umowy §6 ust. 5 Czy Zamawiający w §6 ust. 5 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z istniejącego: "W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy sprzętu przekroczy 4 dni robocze od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii, Wydzierżawiający zobowiązany jest w tym terminie dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych i funkcjach do sprzętu wymienionego w § 1 umowy." Na zapis następującej treści: "W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy sprzętu przekroczy 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii, Wydzierżawiający zobowiązany jest w tym terminie dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych i funkcjach do sprzętu wymienionego w 1 umowy."? Odpowiedź: Nie Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie zapisu następującej treści: "Z uwagi na konieczność dostawy Środków chemicznych w pełnych opakowaniach handlowych, określonych w Załączniku nr 1, zobowiązanie do zakupu określonej ilości zestawów będzie uważane za spełnione, jeżeli w okresach półrocznych średnia miesięczna ilość zakupionych zestawów nie będzie niższa niż 60% ilość wynikająca z Załącznika nr 1. Odpowiedź: Nie Pytanie nr 4 - dotyczy SWZ Rozdz. 10. 1 - informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, wzór umowy Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanych do dzierżawy myjni objętego stawką 23%, które nie posiada dokumentów dopuszczających zgodnie ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych tj. urządzenie do elektronicznej dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji, zmiękczacz wody ? Odpowiedź: Tak, zgodnie z SWZ pkt 10.1/1 (zdanie ostatnie) Zamawiający przewidział, że w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że oferowany produkt posiada inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. Pytanie nr 5 - dotyczy SWZ Rozdz. 21. 1 - Kryteria oceny ofert, formularz oferty pkt. d), wzór umowy Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminów dostaw sprzętu oraz materiałów w dniach roboczych ? Odpowiedź: Nie

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz