## Zadanie 1
Zadanie 1. Zakup lampy do aparatu RTG zdjęciowego SIEMENS MULTIX PRO SN:1773 OPTI 150/30/50HC z montażem i testami specjalistycznymi oraz przeglądem technicznym i sporządzeniem stosownych raportów.
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Lampa do aparatu RTG zdjęciowego SIEMENS MULTIX PRO SN:1773 OPTI 150/30/50HC | 1773 | 2009 |  |  | 0
2 | montaż |  |  |  |  | 0
3 | testy specjalistyczne |  |  |  |  | 0
4 | przegląd techniczny |  |  |  |  | 0
5 | koszty dostawy/dojazdu |  |  |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie 2
Zadanie 2. Zakup 2 par monitorów stanowisk opisowych radiologii cyfrowej firmy Barco model MDNC-2221 zgodnie z wymaganiami dotyczącymi opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej, w układzie pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące pare i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta – wraz z kalibracją, testami specjalistycznymi i montażem oraz kosztami dostawy
Lp | Nazwa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | 2 pary monitorów stanowisk opisowych radiologii cyfrowej firmy Barco model MDNC-2221 zgodnie z wymaganiami dotyczącymi opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej, w układzie pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące pare i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta |  |  | 0
2 | montaż |  |  | 0
3 | kalibracja |  |  | 0
4 | testy specjalistyczne |  |  | 0
5 | koszty dostawy/dojazdu |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  | 0 |  | 0

## Zadanie 3
Zadanie 3. Naprawa po przeprowadzonej diagnostyce – myjnia automatyczna do endoskopów Belimed WD 425E Sn: 99550.1121037 – według raportu serwisowego
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Naprawa myjni automatycznej do endoskopów Belimed WD 425E | 99550.1121037 | 2013 |  |  | 0
Części do wymiany:
2. | - sprężyna naciskowa 6,3 / 0,63 x 36,5mm |  |  |  |  | 0
3. | - zatyczka układu dokowania |  |  |  |  | 0
4. | - pierścień uszczelniający EPDM 11,0X1,0 |  |  |  |  | 0
5. | koszty dostawy/dojazdu |  |  |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie 4
Zadanie 4. Naprawa po przeprowadzonej diagnostyce – myjnia – dezynfektor do narzędzi WD250 – według raportu serwisowego
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Naprawa myjni – dezynfektor do narzędzi WD250 (3 szt.) | 998311007020, 998311007021, 998311007022 | 2009 | 0 |  | 0
2 | dojazd
3 | roboczogodzina - należy wycenić 10 roboczogodzin
Części do wymiany:
4 | wentylator bezszczotkowy 1-poziomowy (74409) (1SZT), |  |  |  |  | 0
5 | stycznik k16 grzałki suszarka (1SZT) |  |  |  |  | 0
6 | stycznik 24VAC (1SZT), |  |  |  |  | 0
7 | obudowa bezpiecznika (2SZT), |  |  |  |  | 0
8 | adapter do czujnika temperatury NTC2 (1SZT), |  |  |  |  | 0
9 | pierścień X NBR 70 Shore A fi9,25 x 1,78mm (1SZT), |  |  |  |  | 0
10 | rura wentylacyjna Flexflyte U8, ID 44mm (2,5SZT), |  |  |  |  | 0
11 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY fpm FI 60,00X2,62 (3SZT) |  |  |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  |  |  | 0 |  | 0
W nawiasach podano ilość sztuk do wymiany. W kolumnie "wartość netto" należy podać łączną wartość dla sztuk w danej pozycji.
Wykonawca nie wypełnia pół zaznaczonych na szaro. Pola te winny równać się wartości pól "Razem wartość oferty"

## Zadanie 5
Zadanie 5. Naprawa po przeprowadzonej diagnostyce – myjnia przelotowa natryskowa do wózków – WD750 – według raportu serwisowego
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Myjnia Belimed WD750 - części (zamek ciśnieniowy - 2 szt.) | 16591 | 2010 |  |  | 0
| dojazd |  |  |  |  | 0
| roboczogodzina - należy wycenić 10 roboczogodzin |  |  |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  |  |  | 0 |  | 0
Części do wymiany: - zamek ciśnieniowy (2 SZT)
W nawiasie podano ilość sztuk do wymiany. W kolumnie "wartość netto" należy podać łączną wartość dla sztuk w danej pozycji.

## Zadanie 6
Zadanie 6. Naprawa po przeglądzie serwisowym – APARAT RTG RAMIĘ C Ziehm Solo Sn:50676 - według raportu serwisowego
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Naprawa APARATU RTG RAMIĘ C Ziehm Solo | 50676 | 2011 |  |  | 0
2 | wymiana kratki przeciwrozproszeniowej, |  |  |  |  | 0
3 | wymiana - peszel przewodu łączącego z ramieniem aparatu |  |  |  |  | 0
4 | koszty dostawy/dojazdu |  |  |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie 7
Zadanie 7. Naprawa po przeglądzie serwisowym – APARAT RTG RAMIĘ C Ziehm Solo Sn: 52459 – według raportu serwisowego
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Naparawa APARATU RTG RAMIĘ C Ziehm Solo | 52459 | 2017 |  |  | 0
2 | Wymiana ekranu dotykowego Viewing Station, |  |  |  |  | 0
3 | Wymiana - peszel przewodu łączącego z ramieniem aparatu |  |  |  |  | 0
4 | koszty dostawy/dojazdu |  |  |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie 8
Zadanie 8. Serwis i konserwacja zbiornika tlenu o pojemności 6000l Sn: 2648.1
Lp | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Serwis i konserwacja zbiornika tlenu o pojemności 6000l Sn: 2648.1 wraz z dojazdem | 2648.1 | 1986 |  |  | 0
Razem wartość oferty: |  |  |  | 0 |  | 0