Kraków dnia: 2022-03-28

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak: SZP.271.197 /1/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Opracowanie pełno branżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie” – znak sprawy ZP/1/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zapisy SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu: 1. WYKONAWCA MUSI WYKAZAĆ, IŻ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY, TO W TYM OKRESIE WYKONAŁ, CO NAJMNIEJ: jedną (1) usługę projektową polegającą na zaprojektowaniu lub przeprojektowaniu budynku/-ów, w których wykonywana jest działalność lecznicza (budynku/-ów wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264) o wartości usługi nie mniejszej niż 500.000 zł brutto (pięćset tysięcy zł brutto) i powierzchni całkowitej objętej zakresem zadania nie mniejszej niż 3.000 m2. W zakresie projektowania musi znajdować się wykonanie co najmniej: projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych obejmujących wszystkie branże, STWiORB-ów. Wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie wartości usługi na: "...nie mniejszej niż 300.000 zł brutto (trzysta tysięcy zł brutto)..." Realizacja zadań projektowych obiektów służby zdrowia wymaga oczywiście odpowiedniego doświadczenia. Jednak w okresie ostatnich latach realia związane z wartością prac projektowych uległy zmianie i w naszej ocenie zrealizowanie zadania 3 lata temu o wartości 300 000 zł brutto pozwala potwierdzić właściwe doświadczenie zespołu projektowego. Zwracamy uwagę, że nasz wniosek pozwoli na zwiększenie konkurencyjności w prowadzonym postepowaniu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu świadczonych usług. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający