Kraków dnia: 2022-03-31

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów  medycznych II (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/12/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4 1.Czy Zamawiający wymaga folii o działaniu bakteriobójczym wywieranym na skórze pacjenta, czyli sklasyfikowanego jako wyrób medyczny klasy III Potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej i badaniami dokumentującymi redukcje zakażeń miejsca operowanego. Odpowiedź: Tak. 2.Czy Zamawiający oczekuje foli która zapewnia pełną przylepność do brzegu rany podczas całego zabiegu operacyjnego dzięki niskiej pamięci na rozciąganie? Odpowiedź: Tak. 3.Czy Zamawiający wymaga folii wykonanej z poliestru? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.Czy Zamawiający wymaga folii rozciągliwej a nie elastycznej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza folię rozciągliwą.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel