Kraków dnia: 2022-03-31

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów  medycznych II (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/12/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodą na zaoferowanie kompresów pakowanych po 10 sztuk ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 4, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o powierzchni lepnej 40 x 28cm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 4, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o powierzchni lepnej 42 x 36cm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 7, poz. 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w opakowaniach zbiorczych a’20 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 8, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietu dla noworodka w opakowaniu zbiorczym zawierającym więcej niż 20 szt. pakietów? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 8, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek do oceny w wersji niesterylnej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 9, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do operacji biodra o składzie i parametrach?: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm l3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym) Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2 Zestaw spełnia pozostałe wymagania. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 9, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do operacji kończyn o składzie i parametrach?: 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. Zestaw spełnia pozostałe wymagania. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel