| Pakiet 1- Środki dezynfekcyjne do powierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Jm | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w opakowaniach | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Wielkość najmniejszego opakowania handlowego | Producent | Próbki |
| 1 | Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu, w postaci tabletek, przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym. Możliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem sporobójczym, preparat skuteczny w stosunku do Clostridium difficile (rybotyp 027), czas działania nie dłuższy niż 15 min., wg EN 13704 lub równoważne. Neutralne lub zasadowe pH roztworu użytkowego=7,0-8,0. Wymagane oznakowane miarki do inaktywacji materiału biologicznego. |  | Pojemnik 300 tabl. | 79 200 tabletek |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 2 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający minimum 3 substancje aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Opakowanie z atomizerem 650 ml | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 3 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający minimum 3 substancje aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Kanister 5l | 89 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20˚C). Spektrum działania prątki, B, F, V(Polio) do 10 min. S (Clostridium difficile) do 10 min. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Pojemnik 160g | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 5 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20˚C). Spektrum działania prątki, B, F, V(Polio) do 10 min. S (Clostridium difficile) do 10 min. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Pojemnik 1,5 kg | 118 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6 | Preparat myjąco – dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, również na oddziałach pediatrycznych; niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych; oparty na glukoprotaminie. Czas i spektrum działania: B (włącznie z MRSA),F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV) – 15min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) – 30min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40, Adeno, Papova) – do 1 godziny. Wymagana deklaracja zgodności CE. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Pojemnik z dozownikiem 2l | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 7 | Preparat myjąco – dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, również na oddziałach pediatrycznych; niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych; oparty na glukoprotaminie. Czas i spektrum działania: B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV) – 15min.B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) – 30min.B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40, Adeno, Papova) – do 1 godziny. Wymagana deklaracja zgodności CE. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Kanister 6l | 6 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 8 | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. nie posiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważną (warunki czyste i brudne) 0,5% w 15 minut, Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 lub równoważną (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro .Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Pojemnik z dozownikiem 2l | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 9 | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. nie posiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N ,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważną (warunki czyste i brudne) 0,5% w 15 minut, Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 lub równoważną (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Kanister 6l | 20 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 10 | Preparat w piance do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie glukoprotaminy, alkoholu (do 30%) i QAV. Nie zawierający aldehydów. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 5 minut. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego). Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | pojemnik 750 ml | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 11 | Preparat w piance do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie glukoprotaminy, alkoholu (do 30%) i QAV. Nie zawierający aldehydów. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 5 minut. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego). Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Kanister 5l | 4 |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: ……………………………………………………………

| Pakiet 2 - Środki myjące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nazwa produktu / Nr katalogowy | Jm | Zapotrzebowanie na 12 m-cy | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Wielkość najmniejszego opakowania handlowego | Producent | Próbki |
| 1 | Środek do mycia i dezynfekcji wanien z hydromasażem działajacy bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, czas działania preparatu nie dłużej niż 15 minut. |  | Pojemnik 5 L | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Środek myjący dedykowany do automatu myjąco-dezynfekującego DISCHER PICCOLO 500 DT, płuczek-dezynfekatorów, zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne. |  | Pojemnik 5 L | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Środek płuczący do basenów ze zmiękczaczem do urządzeń dezynfekcyjnych i czyszczących z automatycznymi urządzeniami dozującymi, zapobiegający osadzaniu się wapna skuteczny przy wszystkich twardościach wody. |  | Pojemnik 5 L | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |

| Pakiet 3 – Środki dezynfekcyjne ENDODIS do myjki – dezynfektora do endoskopów Olympus Mini ETD 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Lp. | Opis zamawianego produktu | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalog. Nazwa producenta | Wielkość opakowania handlowego | Ilość na 12 miesięcy w litrach | Ilość opakowań na 12 miesięcy | Cena jednostkowa opak. wraz z uwzględnieniem ceny opakowania bez VAT | Wartość bez podatku VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z podatkiem VAT | Wymagana ilość próbek | Okres gwarancji / Termin ważności |
| ## 1 | EndoDIS – dezynfektor |  |  |  | 285 l |  |  |  |  |  | 1 op. |  |
| ## 2 | EndoACT - aktywator |  |  |  | 330 l |  |  |  |  |  | 1 op. |  |
| ## 3 | EndoDET - detergent |  |  |  | 45 l |  |  |  |  |  | 1 op. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |