Kraków dnia: 2022-04-12

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych do urządzeń i aparatury” – znak sprawy ZP/18/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 3 Czy Zamawiający w pakiecie 3 wymaga, aby zaoferowany płyny spełniały wymóg przeprowadzenia tzw. badań typu posiadanej przez Zamawiającego myjni łącznie z zaoferowanymi środkami chemicznymi, pracującymi w kontrolowanym procesie (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74), co w przypadku automatycznych urządzeń do mycia i dezynfekcji endoskopów równoznaczne jest ze spełnieniem europejskich norm zharmonizowanych EN ISO 15883 - 1 i 15883 - 4? W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny - Oferent, przejmuje pełną odpowiedzialności za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów. Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pakiet nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, poz. 1 wyrazi zgodę na zaokrąglenie w górę ilości oferowanego środka dezynfekcyjnego do pełnych opakowań (opakowanie 8,4l (3 x 2,8l)), tj. zaokrąglenie do 35 szt., tj. 294l? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący? Wykonawca zobowiązuje się do regularnego zaopatrywania Zamawiającego w towar, na zasadach określonych w ust. 1 powyżej, a ponadto do natychmiastowych dostaw towarów w trybie pilnym z uwagi na potrzebę Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania w sposób określony w ust.1 powyżej. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w soboty lub poza godzinami pracy Magazynu Zamawiającego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Przedmiotowa zmiana zostanie uwzględniona na etapie przygotowania umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol