Kraków dnia: 2022-04-15

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa osłon chirurgicznych na buty” – znak sprawy ZP/16/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Proszę o dopuszczenie osłon chirurgicznych na buty wykonanych z Włókniny PP / Laminat Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny osłon chirurgicznych? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 3 Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy na obuwie pakowanych po 100 szt. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel