Bydgoszcz dnia: 2022-04-25

10WSKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 14/2022

Pismo: 3360/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Naprawy sprzętu medycznego po diagnostyce, serwis i konserwacja zbiornika tlenu oraz zakup lampy RTG i monitorów stanowiskowych” – znak sprawy 14/2022.

Zamawiający, 10WSKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Pytanie 1 Dotyczy udzielonych wyjaśnień z dnia 12.04.22 Zamawiający dopuścił, żeby osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadały certyfikaty wystawione przez podmiot mający wdrożony system ISO 13485. Wyjaśniamy, iż system zarządzania jakością podaje tylko ogólne wytyczne w zakresie serwisu sprzętu i aparatury medycznej i nie gwarantuje, że dana firma spełnia wszystkie aktualne wymogi producenta aparatu, które są znane tylko jemu oraz podmiotowi przez niego wskazanemu. Poza tym we wzorze umowy w § 1 pkt 3 Wykonawca oświadcza, że dysponuje określonym przez wytwórcę przedmiotowej aparatury zapleczem technicznym, posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały oraz odpowiednie procedury i instrukcje do wykonywania czynności określonych w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) oraz, że wszystkie czynności związane z utrzymaniem aparatów będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o ponowną weryfikację warunków udziału w postępowaniu w kwestii obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta lub podmiot wyznaczony przez producenta aparatu. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w obecnym brzmieniu. Pytanie 2 Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 1 ppkt 3) Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za brak usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi do 0,3% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie 3 Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 2 Zwracamy się z prośbą o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie do 20% wartości umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1. Wyjaśniamy, że w postępowaniach jak powyżej stosowane są kary łączne do 30% wartości umowy brutto. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. A. Przykłota – tel. 261 417 449

data: 25.04.2022 r.