Kraków dnia: 2022-04-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”dostawę analizatora gazów resztkowych RGA200 dla WIEiT - KC-zp.272-174/22” – znak sprawy KC-zp.272-174/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1. Ad. SWZ / pkt. 4. - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ppkt. 4.1 Producent przedmiotowego urządzenia (analizatora gazów resztkowych RGA200) określa w swojej specyfikacji technicznej parametr Temperatura wygrzewania: jako 300 °C (bez ECU). Czy Zamawiający uznaje tak zdefiniowany w/w parametr jako spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SIWZ (opisie przedmiotu zamówienia)? Prosimy o potwierdzenie. 2. Ad. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór Umowy / § 7 ust. 5 Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści SIWZ zapisu zawartego we Wzorze Umowy § 7 ust. 5 (Załącznik nr 3 do SWZ) z dotychczasowego brzmienia na zapis o brzmieniu: „Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 60 dni roboczych od momentu zgłoszenia (dni robocze: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).” 3. Ad. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór Umowy / § 7 ust. 10 Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści SIWZ zapisu zawartego we Wzorze Umowy § 7 ust. 10 (Załącznik nr 3 do SWZ) z dotychczasowego brzmienia na zapis o brzmieniu: „Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Z uwagi na inne ograniczenia technologiczne, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. - Zamawiający nie wyraża zgody. - Zamawiający nie wyraża zgody.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło