Pakiet 1 – Cewniki, worki, wieszaki                                                                                                                                                                       Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik NELATONA jałowy, pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania. | 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. każdego rozmiaru |  |
| 2 | Cewnik FOLEY `A jałowy wykonany z lateksu powlekanego silikonem, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 5 - 15 ml.Cewniki o rozm. 6,8,10 mają posiadać prowadnicę, która umożliwia bezpieczne cewnikowanie. Cewniki o rozmiarach 6, 8, 10 z balonem mogą być o poj. 1,5-3ml. | 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 |  |  | 15 110 |  |  |  |  |  |  | 3 szt. 14,0 3 szt. 16,0 3 szt. 18,0 |  |
| 3 | Cewnik FOLEY `A jałowy, wykonany z 100 % silikonu, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 5 - 15 ml. | 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. każdego rozmiaru |  |
| 4 | Cewnik FOLEY `A jałowy, silikonowany, czyli wykonany z lateksu powlekanego silikonem, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 30 - 50 ml. | 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 |  |  | 1 170 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. Każdego rozmiaru |  |
| 5 | Cewnik Couvelaire`a jałowy, pakowany pojedynczo, w opakowaniu umożliwiającym aseptyczne otwieranie. | 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. 10,0 2 szt. 18,0 2 szt. 24,0 |  |
| 6 | Cewnik THIEMANA jałowy, pakowany pojedynczo, w opakowaniu umożliwiającym aseptyczne otwieranie. | 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 |  |  | 3 270 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. Każdego rodzaju |  |
| 7 | Cewniki Foley ´a trójdrożne silikonowane, pojemność balonu 30-50ml jałowe, pakowane po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewnia aseptyczne otwieranie. | 18,0 20,0 22,0 24,0 |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. 18,0 2 szt. 22,0 |  |
| 8 | Cewnik moczowy DUFOUR 3 -drożny wykonany z półtwardego lateksu z balonem - 50ml, jałowy, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewnia aseptyczne otwieranie. | 16 CH 18 CH 20 CH 22 CH 24 CH |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. 20 CH 2 szt. 22 CH |  |
| 9 | Cewnik moczowy DUFOUR 2- drożny wykonany z półtwardego lateksu z balonem 50ml, jałowy pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie. | 16 CH 18 CH 20 CH 22 CH |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłego, sterylny, pakowany pojedynczo, z zaworem spustowym, z odpływem z zaworem przeciw zwrotnym z drenem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. - 2 litry. Dren nie krótszy niż 90 cm. |  |  |  | 18 100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 11 | Worek do odpływu moczu o pojemności 4 - 5 litrów (do stałego płukania pęcherza moczowego) z odpływem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Dren nie krótszy niż 120 cm. Zestaw wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek moczu umieszczony w łączniku eliminujący możliwość zakłucia się igłą. Worki wyposażone w wieszak. |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 12 | Wieszak na worek do zbiórki moczu. Pasujący do worków z poz. 9 i 10. |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 13 | Woreczek do zbiórki moczu, jałowy dla chłopców, pakowany pojedynczo. |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 14 | Woreczki do zbiórki moczu, jałowe dla dziewczynek, pakowany pojedynczo. |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 15 | Worki do zbiórki moczu wielodobowej (7 dni), sterylne z zastawką antyrefluksyjną, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego, z okienkiem do kontroli obecności moczu przy procesie pobierania, odpływ spustowy, dokładna podziałka, możliwość podwieszania, dren nie ulega trwałym odkształceniom. Dren nie krótszy niż 90 cm. |  |  |  | 6 300 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 2 - Zgłębniki żołądkowe						                                                                                                    Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębniki żołądkowe, jałowe, pakowane pojedynczo, atraumatycznie zamknięty koniec, skalowane, nie krótsze niż 100 cm, z otworami bocznymi, odporne na zaginanie, pakowane bez zwijania zgłębnika w "ślimak", z możliwością aseptycznego otwierania. | 12 Ch |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 16 Ch |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 18 Ch |  |  | 1 310 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 20 Ch |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 22 Ch |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 3 – 	Rurki ustno- gardłowe										                                  Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka ustno - gardłowa jednorazowa, jałowa z możliwością aseptycznego otwierania, pakowana pojedynczo, zawierająca na opakowaniu rozmiar, nr serii, datę produkcji i datę ważności, nr katalogowy i nazwę producenta. | 1,0 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 2,0 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………

Pakiet 4 - Aparat do treningu oddechowego					 						Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do treningu oddechowego układ 3-ch kulek w trzech komorach, o pojemności 600, 900, 1200 ml, unoszonych kolejno w czasie głębokiego wdechu u pacjenta. Wysokość każdej z komór 8 cm. |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

| Pakiet 5 – Pojemniki plastikowe na mocz Kod CPV: 33141615-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Pojemnik plastikowy na mocz, jednorazowego użycia, nie jałowy, o pojemności ok 120-125 ml z zakrętką w kolorze białym. |  |  |  | 24 000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Pojemnik plastikowy na mocz, jednorazowego użycia, jałowy, o pojemności ok 120-125 ml z zakrętką w kolorze czerwonym, pakowany pojedynczo, z zaznaczoną datą ważności. |  |  |  | 10 800 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 6 –  Cewniki do odsysania dróg oddechowych 	                                                                                                                  Kod CPV: 33141200-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, jałowy, pakowany pojedynczo, zakończony atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego. Cewniki do odsysania mają być oznaczone rozmiarem i barwnym kodem na cewniku. Z końcówką od strony próżni pasującą do zestawów ssących w blokach operacyjnych. | 6/40cm |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 8/40cm |  |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 10/40cm |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 10/60cm |  |  | 3 800 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 12/60cm |  |  | 14 400 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 14/60cm |  |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 16/60cm |  |  | 10 200 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 18/60cm |  |  | 4 800 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………………

Pakiet 7 - Sprzęt do cieplarek                                                                                                                                                                                   Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik SpO2 jednorazowego użytku typu RD SET INF kompatybilny z pulsoksymetrami Massimo SET, bez części ruchomych, zabezpieczony przed zalaniem, czujnik typu L z automatyczną opaską z miękkiego materiału typu flizelina, z płaskim kablem o dł. min. 14 cm. W komplecie na każdy czujnik 6 dodatkowych elementów zwiększających adhezję czujnika do skóry. Czujnik dedykowany dla niemowląt i dzieci o wadze w zakresie min. 3 ÷ 20 kg. |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Czujnik SpO2 jednorazowego użytku typu RD SET NEO kompatybilny z pulsoksymetrami Massimo SET, bez części ruchomych, zabezpieczony przed zalaniem, czujnik typu L z automatyczną opaską z miękkiego materiału typu flizelina, z płaskim kablem o dł. min. 14 cm. W komplecie na każdy czujnik 6 dodatkowych elementów zwiększających adhezję czujnika do skóry. Czujnik dedykowany dla noworodków o wadze < 3 kg. oraz. > 1 kg. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 3 | Płytka termoizolacyjna jednorazowego użytku (plastry ochronne)hypoalergiczne, pokryte folią aluminiową na czujnik temperatury w cieplarkach otwartych |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 4 | Zestaw noworodkowy do resuscytacji układ T-piece, jednorazowy maska rozmiar 0 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  8 - Zestaw do drenażu 				                                                                                                                                                    Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu przez skórnego metodą jednostopniową typu Pigtail zawierający: - kateter 9 FR x 26 cm - igłę dwuczęściową 15 G x 29 cm - opaskę zaciskową - kołnierz | 9 FR |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 6 FR |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 12 FR |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 9 - Zatyczki do cewnika moczowego 											Kod CPV: 33141240-4

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczki do cewników moczowych, uniwersalne, jałowe, pakowane pojedynczo o budowie schodkowej z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

Pakiet 10 – Zamknięty system dostępu donaczyniowego 									                      Kod CPV: 33141240-4

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system dostępu donaczyniowego pasujący do cewników naczyniowych (kaniul) typu Luer, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, jałowy, przeźroczysty, bezigłowy, pozbawiony części mechanicznych i był wyposażony w przeźroczystą zastawkę silikonową niesprzyjającą kolonizacji bakterii. System charakteryzujący się bardzo małą wagą (nie więcej niż 1 g) oraz zmniejszającego do minimum ryzyko powstania zakrzepu (refluks neutralny - nie większy niż 0,004 ml) |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

| Pakiet 11 – Jednorazowy pistolet z igłą do biopsji stercza Kod CPV: 33141323-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Jednorazowy pistolet do biopsji stercza 18G x 20 cm (długość igły), głębokość penetracji 22 mm. Długość bioptatu 1,7 cm. |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 12 - Zestaw do zamkniętego systemu zbiórki stolca                                                                                                                                             Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zamkniętego systemu zbiórki stolca składający się z : silikonowy rękaw odprowadzający, wyskalowana strzykawka i worek zbiorczy. Na końcu silikonowego cewnika znajduje się miękki i elastyczny balonik retencyjny, dopasowany do anatomii zwieracza odbytu, a na jego drugim końcu znajduje się łącznik z workiem. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 2 | Worki do zestawu do zamkniętego systemu zbiórki stolca. |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 13 – Cewnik PUR CH 14                                                                                                                                                                           Kod CPV: 33141200-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik PUR CH 14/ 110 cm z Portem do odbarczania. Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, przeźroczysty i miękki poliuretanu z nitką radiacyjną z portem odbarczającym, z końcówką typu EnFit |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 14 - Akcesoria do aparatu AIRVO                                                                                                                                                                   Kod CPV: 33100000-1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 175 cm±10cm, posiadający grzałkę w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 10 – 60 L/min. Zakończenie układu o kształcie zapewniającym prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych z pozycji 2 poniżej, charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą w jednym opakowaniu. Możliwość używania przez przynajmniej 14 dni u jednego pacjenta |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  | Tylko foldery |  |
| 2 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi z pozycji 1 powyżej. Kaniula wyposażona w dwie regulowane tasiemki umożliwiające zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Tasiemki zakładane na szyję i głowę pacjenta. Dren kaniuli wykonany z elastycznego, oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Kaniula posiadająca dwie miękkie, elastyczne wypustki. Kształt wypustek jest dopasowany do budowy nosa pacjenta i występuje w minimum trzech rozmiarach: S, M, L. Możliwość wyboru rozmiaru na etapie zamówienia. Możliwość używania przez przynajmniej 7 dni u jednego pacjenta. |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | Tylko foldery |  |
| 3 | Interfejs do tracheostomii przeznaczony do współpracy z układem oddechowym z pozycji 1 2powyżej. Przepływ gazów 10-60 L/min. Możliwość używania przez przynajmniej 7 dni u jednego pacjenta. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Tylko foldery |  |
| 4 | Adapter do podłączenia maski twarzowej z wejściem o śr.22 mm, przeznaczony do współpracy z układem oddechowym z pozycji 1 powyżej. Przepływ gazów 10-60 L/min. Możliwość używania przez przynajmniej 7 dni u jednego pacjenta. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Tylko foldery |  |
| 5 | Gąbka czyszcząca |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Tylko foldery |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Uwaga: Pozycje 1-5 muszą być przeznaczone do aparatu AIRVO2 produkcji Fisher&Paykel i muszą być z nim kompatybilne.

Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaproponowania asortymentu zamiennego (nie wymienionego w instrukcji użytkowania aparatu AIRVO2) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wynikające z gwarancji producenta urządzenia oraz pokrywa wszelkie szkody w tym nieprawidłowości mogące wystąpić podczas terapii i obsługi z zastosowaniem zaoferowanego asortymentu, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

| Pakiet 15 – Pojemniki na materiał chirurgiczny Kod CPV: 33169400-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w kasetach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą) lub zakręcany. Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dn. 16.12.2008r.. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodne z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dn. 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu – deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych. | 500 ml |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2 300 ml |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 5 000 ml |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 16 – Pojemnik PS                                                                                                                                                                                           Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik z polipropylenu, jednorazowego użycia, nie jałowy, o pojemności 15 ml z nakrętką, na wycinki histopatologiczne. Podstawa pojemnika ok 3 cm, wysokość z nakrętką ok 3 cm. |  |  |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………

Pakiet 17 – Zestawy urologiczne                                                                                                                                                                                Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnej nefrostomi w zestawie podstawowym: 1/.trzyczęściowa metalowa kaniula punkcyjna, o regulowanej głębokości wkłucia: 1,3x220mm, 2/.prowadnica druciana 0,8x900mm ze stali chromoniklowej nierdzewnej, z końcem wysoce elastycznym, sztywnym rdzeniem i elastyczną końcówką, 3/ Dwa rozszerzadła widoczne w RTG nr 11, 4/ Rozrywalna kaniula plastikowa, 5/ Cewnik wykonany z poliuretanu z wyraźnym oznakowaniem odległości, z otworami bocznymi w cewniku, widoczny w RTG z zawiniętym końcem, 6/ Miarka papierowa, 7/ Skalpel do nacięcia skóry, 8/ Strzykawka z uszczelniaczem tłoka i gładkim przesuwem, z zakończeniem umożliwiającym wkręcenie igły LUER. | G18 |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 2 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu CYSTOFIX : 1/. Kaniula punkcyjna rozdzieralna, CH 12, 2/. Cewnik wykonany z poliuretanu, CH 10 i 12, z dobrze widocznym oznakowaniem skali długości, z otworami bocznymi, z zawiniętym końcem, z przesuwanym zaciskiem, 3/ płytka mocująca, 4/ Worek na mocz 1500 ml, 5/ Igła długości 12 cm. | CH 10 i 12 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………

| Pakiet 18 - Elektrody endokawitarne Kod CPV: 31140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca dla dorosłych, odgięte, wykrywalne radiologicznie | 4-7F |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

| Pakiet 19 – Staplery Kod CPV: 33914000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), jednorazowego użycia, sterylny, pakowany pojedynczo, długość linii cięcia 40 mm (+/- 10%), zawierający ładunek do tkanki grubej o wysokości zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu muszą być zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 TESLE. Stapler ma umożliwić 5 krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu (dzięki 2 dźwigniom – spustowej i zamykającej) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 20 - Kasetki histopatologiczne z przykrywkami                                                                                                                                               Kod CPV:  33793000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetki histopatologiczne z przykrywkami, bez zawiasów, ze sprężystym zamykaniem. Muszą posiadać po 62 kwadratowe otwory o wymiarach 2x2mm w obu częściach kasetek. Przednia część kasetki musi być przystosowana do opisywania. |  |  |  | 42 000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto ( słownie) : ………………………………………………

Pakiet 21 - Pojemniki na ostre odpady medyczne                                                                                                                                                     Kod CPV:  33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, z uchwytem do przenoszenia, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „ Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik,. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany. Pojemność 10 l. Wysokość z pokrywą około 23 cm, obwód u postawy około 78 cm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 10 l |  | 4 600 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „ Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany. Pojemność 2 l. Wysokość z pokrywą około 14 cm, obwód u podstawy około 43 cm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 2 l |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 3 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany, Pojemność 2 l. Wysokość z pokrywą od 22 cm, do 25 cm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 2 l |  | 4 300 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 4 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, w kształcie walca lub stożka, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany. Pojemność 0,7 l. Wysokość z pokrywą od 12 do 18 cm, obwód od 25 do 27 cm na wysokości 5 cm od podstawy. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 0,7 l |  | 1 150 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 5 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, z uchwytem do przenoszenia, w kolorze żółtym z żółtą pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany, Pojemność 10 l. Wysokość z pokrywą około 23 cm, obwód u postawy około 78 cm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 10 l |  | 360 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 6 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, z uchwytem do przenoszenia, w kolorze żółtym z żółtą pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany, Pojemność 2 l. Wysokość z pokrywą około 23 cm, obwód u postawy około 78 cm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 2 l |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | Razem | --------- | ----------- | --------- |  | --------- |  |  | ----------- |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 22 - Strzykawki (przystosowane do użytku z wszystkimi lekami stosowanymi w Szpitalu)                                                             Kod CPV: 33141310-6

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w poz. 1-3 w szt. poz. 4 w opakowaniach po 100 szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użycia, typ JANETA, z końcówką o prostym (nie skośnym) i tępym zakończeniu, z wymienną końcówką/końcówkami umocowaną na tłoku, z końcówką do podłączenia cewnika, z możliwością zamiany na złącze typu LUER, jałowa, z płynnym przesuwem tłoka, zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem tłoka, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 100 ml |  |  | 16 600 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użycia do zastosowania w pompach infuzyjnych, typ LUER LOCK, jałowa, skala z podziałką 1 ml., z płynnym przesuwem tłoka, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z uszczelniaczem tłoka, bez lateksu, strzykawki muszą podawać lek (opróżniać) strzykawkę do końca, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 10 ml |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 20 ml |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użycia do zastosowania w pompach infuzyjnych, typ LUER LOCK, jałowa, skala z podziałką 1 ml., z płynnym przesuwem tłoka, z uszczelniaczem tłoka, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bez lateksu, strzykawki muszą podawać lek (opróżniać) strzykawkę do końca, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 50 ml |  |  | 47 000 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | bursztyn. 50 ml |  |  | 4 100 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użycia, typ LUER, dwuczęściowa jałowa, z płynnym przesuwem tłoka, zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z przeźroczystym cylindrem, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 2 ml |  |  | 1 700 opakowań Pakowane po 100 szt. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 5 ml |  |  | 2 500 opakowań Pakowane po 100 szt. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 10 ml |  |  | 2 500 opakowań Pakowane po 100 szt. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 20 ml |  |  | 3 500 opakowań Pakowane po 100 szt. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

UWAGA do poz. 2 oraz 3: Strzykawka musi zapewniać prawidłową podaż w każdej z następujących pomp: B. Braun Perfusor Space, B. Braun Perfusor Compact, Ascor AP14, Ascor AP22, Medima S1, Fresenius Agilia, BD Alaris GW.

Prawidłowość podaży sprawdzona będzie za pomocą testera pomp infuzyjnych „RIGEL Multi-Flo Infusion Pump Analyser” z wykorzystaniem jednej z w. wym. pomp dla strzykawek o identycznej pojemności dla próbek dostarczonych przez wszystkich oferentów przy następujących parametrach podaży:

- dla strzykawki 10 ml: prędkość przepływu 10 ml/h, czas 30 min.,

- dla strzykawki 20 ml: prędkość przepływu 20 ml/h, czas 30 min.,

- dla strzykawki 50 ml: prędkość przepływu 50 ml/h, czas 30 min.,

Zamawiający podaje w poniższej tabeli listę strzykawek znajdujących się w menu w. wym. pomp.

W przypadku pomp w których do rozpoczęcia infuzji konieczne jest podanie/wybranie z menu nazwy i typu strzykawki (B. Braun Perfusor Space, Ascor AP14, Ascor AP22, Medima S1, Fresenius Agilia, BD Alaris GW) wykonawca oferujący strzykawkę nie znajdującą się na liście wyboru w pompie musi podać na próbce do testowania nazwę i typ strzykawki z którą oferowana strzykawka jest równoważna - zamawiający przeprowadzi test wybierając w pompie strzykawkę wskazaną przez wykonawcę.

Strzykawki dla których odchylenie przepływu zmierzonego od zadanego będzie większe od podanej w instrukcjach pomp infuzyjnych (z uwzględnieniem dokładności testera ±1%) zostaną uznane za niezgodne z SIWZ.

Wykaz pomp Zamawiającego wraz z listą obsługiwanych strzykawek:

| Pompa | 10 ml | 20 ml | 50 ml |
| --- | --- | --- | --- |
| ASCOR AP14 | 10 BBRAUN OMNIFX, 10 B-D PLASTIPAK, 10 BOGMARK, 10 CODAN/ONCE, 10 ERG, 10 MONOJECT, 10 PENTA, 10 SHAN CHUAN, 10 TERUMO | 20 BBRAUN OMNIFX, 20 BBRAUN PERFUS, 20 B-D PLASTIPAK, 20 BOGMARK, 20 CODAN/ONCE, 20 ERG, 20 MONOJECT, 20 PENTA, 20 POLFA LUBLIN, 20 SHAN CHUAN | 50 BBRAUN OMNIFX, 50 BBRAUN PERFUS, 50 B-D PERFUSION, 50 B-D PLASTIPAK, 50 B-D PRECISE, 50 CODAN/ONCE, 50 ERG, 50 INFUJECT, 50 INJECTOMAT, 50 IVAC, 50 JANPOL, 50 MARGOMED, 50 MONOJECT, 50 ONCE PERF., 50 PENTA/AMBER, 50 PERFUJECT, 50 POLFA LUBLIN, 50 POLMIL, 50 SET INJECT, 50 SHAN CHUAN, 50 TERUMO |
| ASCOR AP22 | 10 BBRAUN OMNIFX, 10 BOGMARK, 10 CODAN/ONCE, 10 ERG, 10 MONOJECT, 10 TERUMO | 20 BBRAUN OMNIFX, 20 BBRAUN PERFUS, 20 BD PLASTIPAK, 20 BOGMARK, 20 CODAN/ONCE, 20 ERG, 20 MONOJECT, 20 POLFA LUBLIN, 20 SHAN CHUAN | 50 BD PERFUSION, 50 BD PLASTIPAK, 50 BBRAUN ADALAT, 50 BBRAUN OMNIFX, 50 BBRAUN PERFUS, 50 BBRAUN PROINJ, 50 CODAN/ONCE, 50 DISPOMED, 50 DISPOMED-P, 50/60 DISPOMED, 50 INJECTOMAT, 50 IVAC, 50 JANPOL, 50 MONOJECT, 50/60 ONCE PERF., 50 POLFA BOLESŁ., 50/60 POLFA BOL., 50 POLFA LUBLIN, 50 SHAN CHUAN, 50 TERUMO |
| B. Braun Perfusor Space | B. Braun Omnifx 10 ml, BD Plastipak 10 ml, Terumo 10 ml, Codan 10 ml, Sofjec 10 ml | BD Plastipak 20 ml, B. Braun OPS 20 ml, B. Braun Omnifix 20 ml, TYCO Monoject 20 ml EU, TYCO Monoject 20 ml US, Terumo 20 ml, Codan 20 ml, BD Precise 20 ml, Sofjec 20 ml | Polfa 50 ml, B. Braun OPS 50 ml, B. Braun Omnifix 50, Monoject 50 ml EU, Monoject 60 cc US, BD Plastipak 50 ml, Codan 50/60 ml, Terumo 50 ml, Fresenius Injectomat 50 ml, BD Precise 50 ml, Margomed 50 ml, Sofjec 50 ml |
| Medima S1 | B. Braun Omnifix, BD Plastipak, Codan, ERG Kłobuck, Fres Injectomat, KD-Ject III, Monoject, Nipro Europe, Once, Terumo | B. Braun Omnifix, B. Braun Perfusor, BD Plastipak, Codan, ERG Kłobuck, KD-Ject III, Monoject, Nipro Europe, Once, Polfa Lublin, Terumo | B. Braun Omnifix, B. Braun Perfusor, BD Perfusion, BD Plastipak, Codan, ERG Kłobuck, Fres Injectomat, Janpol, Jiangsu, KD-Ject III Margomed, Monoject, Nipro Europe, Once, Polfa Lublin, Shan Chuan, Terumo |
| Fresenius Injectomat Agilia | Monoject, Terumo, BD Plastipak Braun Omnifix, Fresenius Injectomat | BD Plastipak, BD Plastipak WWD, Braun Omnifix, Terumo, Braun Perfusor, Monoject | Margomed, Kabifill, BD Perfusion, BD Plastipak, BD Plastipak WWD, Braun Omnifix, Braun Perfusor, Monoject, Terumo, Fresenius Injectomat, Fresenius P-Spritze, Polfa |
| BD Alaris GW | B.Braun Omnifix BD Plastipak Codan Fresenius Injectomat Monoject Pentaferte Terumo | B.Braun Omnifix B.Braun Perfusor BD Plastipak BD Precise Codan Monoject Pentaferte Terumo | IVAC AstraZeneca B.Braun Omnifix B.Braun Perfusor BD Perfusion BD Plastipak BD Precise Codan Codan Perfusion Fresenius Injectomat Monoject Pentaferte RapidJect Terumo |

Pakiet 23 - Sonda żołądkowa p/odleżynowa                                                                                                                                                           Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda żołądkowa p/odleżynowa silikonowa do długotrwałego stosowania, dł. 105 cm z nitką radiacyjną, miękka, nr 16, 18, 20, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | 16 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 18 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 20 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 24 - Osłonki medyczne na głowice USG                                                                                                                                                                 Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonki medyczne na głowicę dopochwową aparatu USG, pudrowane, pakowane pojedynczo, Ø 3,5 cm, długość 18 cm. |  |  |  | 14 200 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 25 - Maska ochronna dla pacjenta oraz personelu medycznego                                                                                                                   Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półmaska filtrująca FFP3 o wielowarstwowej budowie z filtrem z tkaniny, bez zaworu wydechowego. Wyposażona w zacisk nosowy, który zapewnia wygodę noszenia i dobre dopasowanie, mocowana na gumki za uszy. Maksymalny czas noszenia maski – 8h. Skuteczność filtracji: >99% budowa: 5 warstwowa. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji ≥ 99% cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej – kategoria III wg reg. 2016/425. Pakowana jednostkowo w torebkę foliową. |  |  |  | 4 300 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 26 - Strzykawki i koreczki do cytostatyków                                                                                                                                                   Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 5 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 0,2ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 2 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 10/12 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 0,5ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 3 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 20 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 4 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 30 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane), z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, czarna skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 5 | Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania i podaży cytostatyków 50/60 ml Luer Lock (centryczne zakończenie, wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, z gumową częścią tłoka, z podwójnym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu (zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych), z wyczuwalną blokadą tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce, skala kontrastująca i czytelna, podziałka co 1,0ml, strzykawka wykonana z polipropylenu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opis na opakowaniu w języku polskim, na każdym opakowaniu data ważności. |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 6 | Koreczek do zamykania połączeń typu Luer-Lock; sterylny; pakowany pojedynczo; kompatybilny do strzykawek – poz. 1-5 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 27 - Linia próbkująca pacjenta do znieczulenia                                                                                                                                                    Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia próbkująca do aparatów do znieczulenia Okmeda i innych, łącząca rurkę intubacyjną z aparatem do znieczulenia - do oznaczania gazów wydechowych. |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet 28 – Ostrza                                                                                                                                                                                          Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrze chirurgiczne, wymienne, pasujące do standardowych trzonków 3 i 4, jednorazowego użycia, jałowe, pojedynczo pakowane, ze stali węglowej. Z wyraźnie oznaczonym kształtem i numerem ostrza na pojedynczym opakowaniu, nazwą producenta, datą ważności, nr serii. Opakowanie nie większe niż 100 szt. | 10 |  |  | 3 400 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 11 |  |  | 2 600 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 15 |  |  | 4 900 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 20 |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 21 |  |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 22 |  |  | 4 600 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 23 |  |  | 9 300 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 24 |  |  | 4 300 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 29 - Wzierniki ginekologiczne                                                                                                                                                                  Kod CPV:  33190000-8

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy |  | Producent | Ilość próbek |  | Okres gwarancji/Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzierniki ginekologiczne typu Cusco, jałowy, jednorazowego użytku w rozmiarach S, M, L, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. | S |  |  | 4 350 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | M |  |  | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | L |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 30 – Przedłużacz z kranikiem trójdrożnym                                                                                                                                                Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacz z kranikiem trójdrożnym, długość około 100 cm. Kranik trójdrożny z regulacja przepływów, z przedłużaczem 100 cm do podawania płynów infuzyjnych. Kranik jest jednorazowego użytku. Sterylny, nie toksyczny, niepirogenny. |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| Pakiet 31 - System do pobierania i transportu próbek do testów amplifikacji kwasów nukleinowych Kod CPV: 33141300-3. Lp.; Nazwa i opis przedmiotu zamawianego; Rozmiar; Rozmiar proponowany; Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego; Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach; cena jedn. bez VAT; Wartość bez VAT; Podatek VAT w zł i w %; Wartość z VAT; Nr katalogowy; Producent; Ilość próbek w szt.; Okres gwarancji/ termin ważności. 1; Zestaw do pobierania i transportu komórek z materiałów klinicznych np. nosogardzieli do testów amplifikacji kwasów nukleinowych zawierający: - sterylny, elastyczny, plastikowy trzonek wacika z punktem odłamania z wacikiem z włókna syntetycznego do pobierania próbki, - sterylny nośnik transportowy odpowiedni do zabezpieczenia kwasu nukleinowego w odpornej na pęknięcie, plastikowej, zamkniętej korkiem tubie, w ilości 3 ml. W opakowaniu minimum 50 sztuk. Wymagana stabilność kwasu nukleinowego pochodzenia wirusowego w zestawie, w temperaturze pokojowej min. 48 godzin, w temperaturze 2 - 8 ˚C do min. 2 dni.; 7 800; 2. RAZEM. Wartość pakietu brutto słownie................................................................... Pakiet 32 - Probówki Falcona Kod CPV: 33140000-3 |
| --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| 1 | Probówki Falcona o pojemności 50 ml, jałowe, szczelnie zakręcane. |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 33 - Cewnik do ekstrakcji kamieni moczowych                                                                                                                                            Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do ekstrakcji kamieni moczowych z nitinolu, o drutach niespiralnych Tipless. Rozmiar CH 1,5 x 115 cm, objętość 1 cm. | CH 1,5 x 115 cm objętość 1 cm |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Cewnik do ekstrakcji kamieni moczowych z nitinolu, o drutach niespiralnych Tipless. Rozmiar CH 2,2 x 115 cm, objętość 1 cm. | CH 2,2 x 115 cm objętość 1 cm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

| Pakiet 34 - Marker medyczny Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| 1 | Jednorazowy marker chirurgiczny (pisam medyczny) przeznaczony do znakowania skóry przed operacją: - marker pakowany pojedynczo, sterylny wraz z sterylną linijką; - niezmywalny przez środki dezynfekcyjne takie jak kodan, jodyna; - kolor tuszu niebieski, fioletowy lub czarny; - nietoksyczny. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet 35 – Linia infuzyjna do pompy objętościowej Alaris GW                                                                                                                               Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia infuzyjna standardowa długość 210 – 230 cm, jeden kolec, komora kroplowa z filtrem 15um, zawór zabezpieczający przed syfonowaniem, kompatybilna z pompą Alaris GW, zacisk roklowy na drenie, jałowa bez lateksu i bez DEHP. |  |  |  | 1 010 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………