Pismo: KC-zp.272-229/22                   		Kraków, 2022-05-05

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2022-05-04 wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz.  2019 r. ze zm.) w trybie „podstawowym bez negocjacji”, którego przedmiotem jest „usługa szkolenia pracowników administracyjnych AGH z zakresu: "dostawa oscyloskopu z funkcją generatora – 2 szt. - KC-zp.272-229/22”.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, którego czas narastania wynosi 2 ns?

- Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, którego czułość pionowa wynosi 4 mV/dz, a wymagane przez Zamawiającego wzmocnienie 1 mV/dz realizowane jest poprzez cyfrowe powiększenie sygnału?

- Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, który posiada bardzo długi rekord akwizycji tj. 10 milionów punktów w każdym kanale pomiarowym? Oscyloskop ten jednak nie ma funkcji segmentacji oraz testów za pomocą masek.

- Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, którego maksymalny pobór mocy wynosi 130 W?

- Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, którego waga nie przekracza 5,31 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający informuje, że nie dopuszcza czasu narastania 2ns.

- Zamawiający informuje, że nie dopuszcza czułości 4mV/dz. Wymaganie: 1mV/dz.

- Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby rekordu akwizycji 10 milionów punktów na kanał.

- Zamawiający wymaga mocy max 100W oraz nie dopuszcza poboru mocy 130W.

- Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wagi powyżej 4kg.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.