PAKIET  1 – Szybki, immunologiczny test jakościowy do wykrywania 5 klas karbapenemaz                                                           CPV: 33696000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Ilość 3 lata | Wielkość 1opak. zbiorczego | Cena 1 op. bez VAT | Cena 1 op. z VAT | Podatek VAT w % | Podatek VAT w zł | Wartość bez VAT | Wartość z VAT | Termin ważności w mies. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki, immunologiczny test jakościowy do wykrywania wszystkich 5 klas karbapenemaz KPC, OXA, VIM, IMP, NDM w opakowaniu nie więcej niż 20 testów; test jednokasetkowy |  | 240 szt./ 12 opak. |  |  |  |  |  |  |  | min. 12 m-cy |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie… …………………………………..

PAKIET  2 – Testy pozwalające na określenie wrażliwości bakterii bezwzględnie beztlenowych na antybiotyki metodą mikrorozcieńczeń

CPV: 33696000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Ilość 3 lata | Wielkość 1 opak. zbiorczego | Cena 1 op. bez VAT | Cena 1 op. z VAT | Podatek VAT w % | Podatek VAT w zł | Wartość bez VAT | Wartość z VAT | Termin ważności w mies. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test studzienkowy do oznaczania lekowrażliwości beztlenowców w oparciu o MIC (min. 13 antybiotyków w szeregu MIC) wraz z nośnikiem zawiesiny. Wymagane antybiotyki : Penicylina, Piperacylina/Tazobactam, Ampicylina, Clindamycyna, Doxycyklina, Metronidazol, Tigecyklina, Moxifloksacyna, Vankomycyna, karbapenemy. Test w oparciu o metodę mikrozcieńczeń w bulionie. Zakres stężeń antymykotyków zgodnie z EUCAST. W opakowaniu nie większym 45 oznaczeń. |  | 360 szt./ 12 opak. |  |  |  |  |  |  |  | min. 12 m-cy |  |
| 2 | Medium/bulion kompatybilne z płytką mikrotitracyjną (od tego samego producenta) do przygotowania zawiesiny służącej do określania lekowrażliwości drobnoustrojów beztlenowych. |  | 360 szt./ 24 opak. |  |  |  |  |  |  |  | min. 6 m-cy |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie   …………………………………..

PAKIET  3 - E testy- paski do oznaczania MIC rzeczywistego antybiotyku                                                                                  CPV: 33696000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Ilość szt. /3 lata | Ilość op. /3 lata | Cena 1 op. bez VAT | Cena 1 op. z VAT | Podatek VAT w % | Podatek VAT w zł | Wartość bez VAT | Wartość z VAT | Termin ważności w miesiącach | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski gradientowe z antybiotykami |  | 240 szt. |  |  |  |  |  |  |  | min. 12 m-cy |  |
| 2 | Paski gradientowe z antymotykami |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  | min. 12 m-cy |  |
| 3 | Paski gradientowe mechanizmy oporności |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  | min. 8 m-cy |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie   …………………………………..

Parametry wymagane dla E- testów

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski pakowane pojedynczo lub w blistrach | tak |  |
| 2 | Opakowanie max. 30 sztuk | tak |  |
| 3 | E-testy muszą posiadać przynajmniej 15 podwójnych rozcieńczeń na pasku | tak |  |
| 4 | Paski muszą mieć taką samą skalę oraz sposób odczytu MIC rzeczywistego | tak |  |
| 5 | E-testy od jednego producenta | tak |  |
| 6 | Paski na nośniku plastikowym | tak |  |

Parametry oceniane dla E- testów

| Lp. | Parametry oceniane | Wartość punktów | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skala MIC na pasku minimum 30 wartości | tak 20 pkt nie 0 pkt |  |

PAKIET 4 – Szybki test  immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania wirusa RSV z dróg oddechowych             CPV: 33696000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Ilość / 3 lata | Wielkość 1 op. zbiorczego | Cena 1 op. bez VAT | Cena 1 op. z VAT | Podatek VAT w % | Podatek VAT w zł | Wartość bez VAT | Wartość z VAT | Termin ważności w mies. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu wirusa RSV z wymazu z nosogardzieli. W zestawie wszystkie konieczne materiały do wykonania badania oraz pałeczki do pobrania wymazu, w opakowaniu nie większym niż 20 testów. |  | 200 szt./ 10 opak. |  |  |  |  |  |  |  | min. 12m-cy |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie… …………………………………..