Kraków dnia: 2022-05-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ”dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla WIMiIP - KC-zp.272-266/22” – znak sprawy KC-zp.272-266/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Jednym z wymogów dla zasilacza UPS wskazują Państwo 6 gniazdo IEC C13 i 3 gniazda IEC C19. Czy dopuszczą Państwo do zaoferowania zasilacz UPS który posiada w tylnym panelu 2 gniazda IEC C13 + listwę zaciskową oraz osobną dedykowaną listwę która posiada 4 gniazda IEC C13 i 2 gniazda IEC C19, łączna liczbą gniazd proponowanego rozwiązania 6 x IEC C13, 2 x IEC C19 i listwa zaciskowa. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający NIE wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Wymagania postawione w SWZ są minimalne i maja stanowić specyfikacje samego sprzętu a nie być realizowane poprzez tworzenie dodatkowej infrastruktury.

Zamawiający

mgr inż. Henryk Zioło