Kraków dnia: 2022-05-10

**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Zakup i dostawa mieszanki podtlenku azotu i tlenu wraz z dzierżawą butli, wózków i zaworów**”– znak sprawy **ZP/23/2022.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie 1 do formularza asortymentowo - cenowego:**  Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek oraz personelu podczas podaży mieszaniny tlen/podtlenek azotu Zamawiający wymaga przewodu o długości 3 metrów? Im dłuższy przewód, tym większe ryzyko zmniejszenia światła przewodu (np. podczas zawinięcia przewodu), a co za tym idzie zatrzymania przepływu mieszaniny.  **Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**  **Pytanie 2 do formularza asortymentowo - cenowego:**  Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. strefę bezdotykową, czyli nie wymaga ingerencji w jego strukturę, ale producent przewidział możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zaworu w przypadku podejrzenia jego kontaminacji zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym i zawarł takie informacje w instrukcji obsługi, a zawór jest zabezpieczony przed przypadkową ingerencją osób nieuprawnionych?  **Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**  **Pytanie nr 3 do umowy (§ 5 ust. 2):**  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówień w trybie pilnym w terminie nie dłuższym niż 48h od złożenia zamówienia w formie mailowej?  **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Przedmiotowa zmiana zostanie uwzględniona na etapie przygotowania umowy.** |

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

*Barbara Parcz*