OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: 	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
dla zadania pn: „Przebudowa dachu budynku  głównego
Wydziału Infrastruktury i Środowiska przy ulicy Brzeźnickiej 60a.

Adres zamówienia:		Częstochowa, ul. Brzeźnicka 60a

Nazwa Zamawiającego:	Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:	Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował:	mgr inż. Paweł Tomczyk

kwiecień 2022r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Przedmiot zamówienia

- Stan istniejący

- Stan docelowy

- Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 2 – dokumentacja graficzna

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorys inwestorski) dla zadania „Przebudowa dachu budynku Wydziału Infrastruktury i Środowiska  przy ulicy Brzeźnickiej 60a”. Zamówienie obejmuje również zapewnienie nadzoru autorskiego

Dokumentacja powinna być opracowana w zakresie niezbędnym do przywrócenia dobrego stanu technicznego i estetyki nowego dachu wraz z elementami doświetlającymi z opinią budowlaną uwzględniającą termoizolacje dachu.

Opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w procedurze UZP na wybór wykonawcy robót budowlanych

- Stan istniejący

Budynek WIiŚ usytuowany jest w Częstochowie, przy ulicy Brzeźnickiej 60a na działce 
nr ewid. 182/5 obręb 24. Obiekt, wzniesiony został w latach 60 XX w. Konstrukcja nośna budynku to konstrukcja żelbetowa słupowo-kratowa oparta na siatce słupów 9,0 m w kierunku poprzecznym i  6,0 m w kierunku podłużnym. Na słupach żelbetowych (wspornikach) oparte są żelbetowe wiązary dachowe kratownicowe dwuspadowe. Przekrycie dachu z płyt panwiowych żebrowanych poprzecznie o rozpiętości 6,00m opartych na kratownicach żelbetowych. Pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej na łatach drewnianych z wypełnieniem  styropianem i zabezpieczone folią. Koryta odpływowe wykonane z papy termozgrzewalnej. Budynek posiada łukowe świetliki kalenicowe z lexanu z kwaterami uchylnymi. Obróbka blacharska wykonana z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, górna część nitowana a dolna mocowana wkrętami.

Stan istniejący powierzchni dachu w przeważającej części jest niezadowalający. W czasie opadów atmosferycznych dochodzi do przecieków wody między warstwą pokrycia dachowego, a płytami dachowymi co w konsekwencji prowadzi do zalewania pomieszczeń laboratoryjnych i korytarzy.

I. Powierzchnia dachu -  4359,03 m2 (65,5 m x 66,50 m), 
w tym świetlików:

Świetlik 1 – 228,00 ( lexan - 67,45 m2 + zabudowa świetlika blachą trapezową – 160,55 m2)

Świetlik 2 – 228,00 m2

Świetlik 3 – 228,00 m2

Świetlik 4 – 228,00 m2

Świetlik 5 – 228,00 m2

Świetlik 6 – 228,00 m2

Świetlik 7 – 182,59 m2

Powierzchnia świetlików razem: 1550,59 m2

Powierzchnia dachu bez świetlików: 2808,44 m2

III. Instalacja odgromowa:

Budynek posiada sprawną instalację odgromową.

Do niniejszego opracowania załączono:

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 2 – dokumentacja graficzna

Dach objęty inwestycją to dach budynku głównego z odprowadzeniem wody opadowej poprzez koryta spływowe do wewnętrznych rur spustowych, a po stronie północnej oraz południowej przez rynny i rury spustowe zewnętrzne.

Dach z płyt panwiowych oparty na ramach kratowych żelbetowych  pokryty papą, styropianem i blachą trapezową.

- Stan docelowy budynku Wydziału Infrastruktury i Środowiska

Stan docelowy powinien zapewnić :

- prawidłowe odprowadzenie wody opadowej z dachu budynku,

- poprawę stanu technicznego przekrycia budynku w zakresie izolacji przeciwwodnej i termicznej,

- doświetlenie sal dydaktycznych,

- bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

- bezpieczeństwa przeciwporażeniowe.

- Wymianę powietrza w pomieszczeniach

W projekcie należy przewidzieć rozwiązania:

- w zakresie prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z dachu budynku:

- dobór materiału pokrycia dachu, dostosowanego do spadku dachu

- montaż instalacji przeciwoblodzeniowej systemu odprowadzania wody deszczowej;

- w zakresie poprawy stanu technicznego przekrycia budynku w zakresie izolacji przeciwwodnej i termicznej:

- zmianę przekrycia dachu z ewentualną zmianą geometrii dachu;

- zmianę świetlików dachowych,

- dostosowanie warstw przekrycia dachu do obowiązujących przepisów,

- projekt winien przedstawiać szczegółowe rozwiązania wykonania obróbek blacharskich,

- wymianę pozostałych elementów związanych z pokryciem dachowym jak  wywiewki kanalizacji sanitarnej i wentylacji

W opracowaniu projektowym należy przewidzieć możliwość etapowania robót które będą realizowane na obiekcie pozostającym w eksploatacji ze względu na dużą powierzchnię dachu

Koncepcję rozwiązań projektowych należy przedstawić do akceptacji.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia

4.1. Zakres dokumentacji projektowo - kosztorysowej do opracowania w ramach niniejszego zamówienia, obejmuje:

- opinię techniczną

- Koncepcję wykonania przebudowy dachu

- projekt budowlany

- po 5 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; w formie elektronicznej (modyfikowalnej –dwg, doc i niemodyfikowalnej – PDF ).

- projekty wykonawcze przebudowy dachu, w pełnym zakresie

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, w pełnym zakresie

- po 3 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – doc i niemodyfikowalnej – PDF ).

- kosztorysy inwestorskie  z podziałem na  etapy robót.

- po 3 egz. w wersji papierowej

- 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej – PDF ).

- przedmiary robót,

- po 3 egz. w wersji papierowej

- 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej – PDF ).

- niezbędne opinie, uzgodnienia do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenia i decyzje wymagane do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

- nadzór autorski w terminie wykonania robót budowlanych.

- Współpraca z zamawiającym na etapie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w tym w szczególności przygotowania odpowiedzi na pytania oferenta.

4.2. Po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do wykonania opinii technicznej oraz prac projektowych Wykonawca powinien zapoznać się z materiałami archiwalnymi na temat przedmiotowego obiektu, jego stanem technicznym, dokonać wizji terenowej połączonej z dokładnymi oględzinami i inwentaryzacją istniejącej konstrukcji, a następnie przedstawić Zamawiającemu wyniki opinii technicznej.

4.3  Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4.4. Dokumentacja musi być kompletna i posiadać wszystkie opracowania niezbędne do zrealizowania robót budowlanych. Powinna uwzględniać wszystkie założenia zamawiającego i potrzeby wynikłe w procesie projektowania. Na każde żądanie  wykonawca zobowiązany jest do uzupełnień ewentualnych braków w dokumentacji projektowej niezbędnych do uzyskiwania pozwolenia na budowę i realizacji zadania.

4.5. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne , p.poż, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem

4.6. Dokumentacja powinna zawierać uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień.

4.7. Na każdym etapie opracowania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków od Zamawiającego oraz do konsultacji z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji dla zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu.

4.8. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania w projektach proponowanych materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez opisu przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

4.9. Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym projekty w toku przygotowywania. Dokumentacja projektowa na każdym etapie  wykonawstwa musi zostać zaakceptowana przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji.

Uwaga: Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione w powyższym opisie, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowych i realizacji zadania,  należy uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

4.10. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami, a w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pózn. zm.),

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 , poz. 2458 ),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z pózn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj Dz.U.2019.1065 z późn. zm.)

- Aktualnymi i obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami i innymi przepisami wykonawczymi.

- Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z  2004 nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 r., nr 81, poz. 351 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 z późn. zm.).

Załącznik nr 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

Fot. 10

Fot. 11

Fot. 12

Załącznik nr 2 – DOKUMENTACJA GRAFICZNA