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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Modernizacja instalacji wody lodowej wraz z wymianą agregatu wody lodowej pracującego na potrzeby chłodzenia aparatu rezonansu magnetycznego” – znak sprawy CSKDZP-2375/06/05/01/2022.
Zamawiający, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Proszę o podanie przybliżonej długości instalacji wody lodowej między agregatem a rezonansem.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Agregat będzie zainstalowany na poziomie gruntu na zewnątrz przy ścianie zewnętrznej budynku (kondygnacja -1). Pomieszczenie rezonansu znajduje się na kondygnacji 0 w pomieszczeniu zlokalizowanym w odległości w poziomie poniżej 10 m od agregatu. Inwentaryzacja oraz opracowanie dokumentacji technicznej są objęte przedmiotem zamówienia.
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