Warszawa dnia: 2022-05-23

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Modernizacja instalacji wody lodowej wraz z wymianą agregatu wody lodowej pracującego na potrzeby chłodzenia aparatu rezonansu magnetycznego” – znak sprawy CSKDZP-2375/06/05/01/2022.

Zamawiający, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o podanie przybliżonej długości instalacji wody lodowej między agregatem a rezonansem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Agregat będzie zainstalowany na poziomie gruntu na zewnątrz przy ścianie zewnętrznej budynku (kondygnacja -1). Pomieszczenie rezonansu znajduje się na kondygnacji 0 w pomieszczeniu zlokalizowanym w odległości w poziomie poniżej 10 m od agregatu. Inwentaryzacja oraz opracowanie dokumentacji technicznej są objęte przedmiotem zamówienia.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

mgr inż. MBA Joanna Lachowska-Keane