Kraków dnia: 2022-05-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

ORAZ ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do bud.C-7 AGH w Krakowie - KC-zp.272-172/22” – znak sprawy KC-zp.272-172/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zamawiający wymaga, aby obrzeża w meblach były wtopione w strukturę płyty przy wykorzystaniu bezspoinowej technologii laserowej. Prosimy o odstąpienie od powyższego wymogu. W Opisie przedmiotu zamówienia znajdują się meble wymagające oklejania za pomocą okleiniarki prostoliniowej i krzywoliniowej. Tylko największe fabryki posiadają okleiniarki umożliwiające okrejanie technologią laserową prostoliniowe i krzywoliniowe. Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest mocowanie obrzeża za pomocą oklejania krawędzi technologią na ciepło z użyciem kleju termotopliwego. Zamawiający zgodnie z ustawą PZP ma obowiązek przygotować postępowanie zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i proporcjonalności. Zamawiający ma określać warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. „Proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu należy rozumieć jako opisanie warunku na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie zaś wprowadzanie nieuzasadnionego z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy ograniczenia w dostępie do udziału w postępowaniu. Proporcjonalność oznacza zatem zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy przez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania”. Zgodnie z powyższym stawianie niczym nieuzasadnionych wymogów, czyli nieodpowiadających danemu postępowaniu narusza zasadę uczciwej konkurencji. Dostęp wymaganej technologii jest bardzo ograniczony i posiadają go jedynie nieliczni Wykonawcy. W celu umożliwienia złożenia oferty większej liczbie Wykonawców prosimy o dopuszczenie mocowania obrzeża za pomocą oklejania krawędzi technologią na ciepło z użyciem kleju termotopliwego. Taki sposób wykonania nie wpłynie w żaden sposób na wytrzymałość, estetykę ani żywotność mebli. Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na mocowanie obrzeża za pomocą oklejania krawędzi technologią na ciepło z użyciem kleju termotopliwego. Bezspoinowe połączenie obrzeża z krawędzią blatu zwiększa trwałość i wytrzymałość mebla, na której Zamawiającemu szczególnie zależy. Pytanie nr 2. Zamawiający wymaga aby krawędzie blatów biurek charakteryzowały się, odpornością na działanie wody po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/6. Wyniki muszą być poparte sprawozdaniami z badań wykonanych przez niezależną jednostkę do tego uprawnioną. Prosimy o odstąpienie od powyższego wymogu. Na rynku nie występują materiały posiadające sprawozdanie z badań potwierdzające odporność na działanie wody po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5 oraz odpornością na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/6. Zamawiający przygotowując postępowanie powinien dokonać analizy dostępności wymaganych materiałów tak aby nie ograniczać kręgu potencjalnych Wykonawców. W przypadku braku odstąpienia przez Zamawiającego od tego wymogu prosimy o wskazanie przykładowych materiałów dostępnych na rynku posiadających opisane wyżej sprawozdania z badań. Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje wymóg aby krawędzie blatów biurek charakteryzowały się odporności na działanie wody po 24 godzinach oraz odpornością na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg norm wymienionych w opisie biurek. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że nie wymaga aby badania te były wykonane przez jednostkę badawczą z akredytacją. Pytanie nr 3. Dotyczy: regał magazynowy R.1. Czy Zamawiający dopuści regały o zadanych parametrach wytrzymałościowych i szerokości 110 cm? Producent opisanych regałów nie dopuszcza przy opisanych parametrach wytrzymałościowych szerokości 120cm. Odpowiedź Zamawiający dopuszcza regały o szerokości 110 cm, zachowując pozostałe parametry Pytanie nr 4 Dotyczy: koszy KS.1 Opisane w postępowaniu kosze nie są już produkowane, prosimy o podanie obowiązującego, dostępnego zamiennego produktu. Odpowiedź Zamawiający udzielił odpowiedzi w „Powiadomienie o zmianach SWZ z 16.05.2022

Pytanie nr 5 Dotyczy: biurko komputerowe SK.1 i SK.2 - w Szczegółowej kalkulacji cenowej podany jest wymiar tych biurek 100x60 cm, natomiast w OPZ, w Szczegółowej specyfikacji mebli - opisano biurka o wym. 100x50 cm. Prosimy o potwierdzenie, czy dla biurek SK.1 i SK.2 należy przyjąć wymiar 100x60 cm? Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poprawny wymiar biurek SK.1 i SK.2 jest wskazany w szczegółowej kalkulacji cenowej tj. 100x60 cm (wymiar 100x50 cm w szczegółowej specyfikacji mebli jest niepoprawny).

Pytanie nr 6

Krzesła K.1, K.3, K.4 - w OPZ, w Szczegółowej specyfikacji mebli  Zamawiający wymaga: "W celu zapewnienia funkcjonalności sali i możliwości swobodnego przechodzenia między rzędami bez narażenia na potknięcie, nogi krzesła nie powinny wystawać poza obrys siedziska od strony tylnej krzesła".

Opisane modele krzeseł nie posiadają tak sformułowanej cechy, natomiast ten typ krzeseł charakteryzuje się tym, że nogi, zarówno przednie, jak i tylne - nie wystają poza obrys krzesła.

Czy Zamawiający dopuści krzesła K.1, K.3, K.4 spełniające wymagania OPZ, których nogi nie wystają poza obrys krzesła?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia opis krzesła K.1, K.3, K.4:

zamiast:

"W celu zapewnienia funkcjonalności sali i możliwości swobodnego przechodzenia między rzędami bez narażenia na potknięcie, nogi krzesła nie powinny wystawać poza obrys siedziska od strony tylnej krzesła".

powinno być:

"W celu zapewnienia funkcjonalności sali i możliwości swobodnego przechodzenia między rzędami bez narażenia na potknięcie, nogi krzesła nie powinny wystawać poza obrys krzesła od strony tylnej".

Pytanie nr 7

Gablota GL.1 - czy Zamawiający dopuści gablotę, posiadającą szybę (pleksi) w ramie aluminiowej o wym. ramy 20x30mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozmiar ramy aluminiowej w gablocie GL.1 o wym. 20x30mm.

Pytanie nr 8

Gablota na klucze GK.1 - czy Zamawiający dopuści gablotę o wym. 95x75 cm, o przestrzeni użytkowej 4 cm i posiadającą haczyki stalowe (aluminium jest zbyt miękkie na haczyk)?

Odpowiedź

Zamawiający dla gabloty na klucze GK.1 dopuszcza tolerancje wymiarów (dla szerokości i wysokości) +/- 5 cm oraz dopuszcza rozwiązanie z haczykami stalowymi.

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

1. Zamawiający wprowadza sprostowanie dot. wymagań w postaci certyfikatów, atestów i innych dokumentów wskazanych w SWZ dla mebla „SS.5”, które należy przedstawić wraz z ofertą. W wyjaśnieniach do SWZ podano normę PN-EN 15 a winno być PN-EN 15372 lub norm równoważnych. Dla tego stołu wymóg jest więc następujący:

SS.5

- Certyfikat lub atest wytrzymałościowy wg normy PN-EN  527, PN-EN 15372 lub norm równoważnych

2. Dotyczy AGD.CZ – czajnik elektryczny bezprzewodowy

Zamawiający rezygnuje z określania parametru dot. długości kabla czajnika elektrycznego.

Powyższe zmiany i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ

Kanclerz AGH

mgr inż. Henryk Zioło