Kraków dnia: 31.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/19/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 czy w celu uzyskania najkorzystniejszej cenowo oferty przy jednoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, zamawiający w pakiecie 25 wyrazi zgodę na zaoferowanie półmasek ochronnych FFP3 o budowie 4 warstwowej oraz mocowania za pomocą taśm nagłowia. Oferowana przez nas półmaska spełnia zarówno wymagane przez zamawiającego normy jak również jest wyrobem medycznym spełniając wymogi normy EN14683 jako maska typu IIR. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca