Kraków dnia: 31.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/19/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Pytanie 1 pakiet 21 , poz. 1 Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 10L o wysokości 300mm, średnicy dolnej 200mm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Pojemniki na odpady medyczne pełnią funkcję pomocniczą, a wymiary, kształt oraz wygląd pojemnika stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na funkcjonalność pojemnika. Zaoferowany pojemnik jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. Odpowiedź: Dopuszcza się. Pytanie 2, pakiet 21, poz. 2 Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 2L o wysokości 160mm, średnicy dolnej 120mm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Pojemniki na odpady medyczne pełnią funkcję pomocniczą, a wymiary, kształt oraz wygląd pojemnika stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na funkcjonalność pojemnika. Zaoferowany pojemnik jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. Odpowiedź: Dopuszcza się. Pytanie 3, pakiet 21 , poz. 4 Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 0,7L o wysokości 115mm, średnicy dolnej 102mm i średnicy górnej 140mm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Pojemniki na odpady medyczne pełnią funkcję pomocniczą, a wymiary, kształt oraz wygląd pojemnika stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na funkcjonalność pojemnika. Zaoferowany pojemnik jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. Odpowiedź: Dopuszcza się. Pytanie 4, pakiet 21 , poz. 5 Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 10L o wysokości 300mm, średnicy dolnej 200mm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Pojemniki na odpady medyczne pełnią funkcję pomocniczą, a wymiary, kształt oraz wygląd pojemnika stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na funkcjonalność pojemnika. Zaoferowany pojemnik jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. Odpowiedź: Dopuszcza się. Pytanie 5, pakiet 21 poz. 6 Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne 2L o średnicy dolnej 105mm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Pojemniki na odpady medyczne pełnią funkcję pomocniczą, a wymiary, kształt oraz wygląd pojemnika stanowi wyłącznie kwestię techniczną nie mającą wpływu na funkcjonalność pojemnika. Zaoferowany pojemnik jest powszechnie stosowany w placówkach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. Odpowiedź: Dopuszcza się. Pytanie 6, pakiet 24 Wnosimy o dopuszczenie osłonki na głowicę USG o średnicy 3,6cm i długości 19 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Dopuszcza się. Pytanie 7, pakiet 16 Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemników 15 ml z polistyrenu PS, o średnicy 35 x 33 mm, wysokości 30 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca