Kraków dnia: 31.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/19/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8 Dotyczy pakiet 31: - Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zawierającego inaktywator na postaci Tiocyjanian guanidyny? Odpowiedź: Zestaw ma nie zawierać inaktywatora. - Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z Deklaracji Zgodności CE IVD producenta bez daty ważności? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca