Kraków dnia: 31.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/19/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12 Pakiet 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a w rozmiarach CH12-CH26 o pojemnościach balonu 5-10ml, oraz w rozmiarach CH6-CH10 z prowadnicą o pojemnościach balonu da CH6 - 3ml oraz CH8,CH10- 3-5ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a o pojemnościach balonu: dla rozm.CH6 -3ml, CH8-CH10 - 3-5ml, CH12-CH24 5-10ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści cewnik trójdrożny Foley w rozm. CH18-CH24 i pojemności balonu 30ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 8-9 Czy Zamawiający dopuści cewnik moczowy Dufour 3-drożny wykonany z 100% medycznego silikonu o najwyższej biokompatybilności w rozmiarach CH18-CH24 o pojemnościach balonu dla rozmiarach CH18-CH80-> 50-80ml i CH22-CH24 ->80-100ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści zgodnie z poniższym opisem: Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 13-14 Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków do zbiórki moczu w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści worek do 7dniowej zbiórki moczu zgodnie z poniższymi parametrami: Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez skalowania, odporny na zginanie, nie pakowany na wprost? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści pojemniki do moczu o pojemności 100ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu z zakrętką w kolorze przezroczystym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu z zakrętką w kolorze przezroczystym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu donaczyniowego wg poniższych parametrów: Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 23, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik żołądkowy o długości 120cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu a'144szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 34, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) - przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Przewodniczący Komisji Przetargowej Ewa Deńca