Kraków dnia: 31.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/19/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 13 1. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, pakiet 20 - kasetki histopatologiczne z przykrywkami Dotyczy punkt 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej jednorazowego użytku z przykrywką bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem. Podstawa kasetki z 75 nieregularnymi otworami, nie większymi niż 1x5 mm, wieczko z 76 nieregularnymi otworkami nie większymi niż 1x5 mm zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Otworki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o maksymalizacji przepływu odczynnika przy jednoczesnej pewności, iż materiał nie wypadnie z kasetki. Idealnie dopasowane zamykanie wieczka do podstawy kasetki w celu zapewnienia trwałego zamknięcia podczas całego procesu. Przednia część kasetki specjalnie odtłuszczona oraz wyprofilowania dla łatwego oraz trwałego znakowania zarówno ołówkami/markerami jak również za pomocą drukarek. Zdjęcie poglądowe poniżej: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ - OPZ, pakiet 31 - System do pobierania i transportu próbek do testów amplifikacji kwasów nukleinowych Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie opakowania po 20 szt. zestawów wymazowych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca