Kraków dnia: 31.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/19/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 14 Pakiet 1 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o CH6/7/8 z balonem o pojemności 3-5 ml, o CH12-22 z balonem o pojemności 5-10 ml oraz CH14-24 z balonem o pojemności 30-50 ml - do wyboru przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem o pojemności 1,5ml dla CH6, 3-5 ml dla CH8-10 oraz 5-10 ml dla CH12-24. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 6 poz. 1 1)Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki posiadały zaokrąglone zakończenie co umożliwia atraumatyczne wprowadzenie? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2)Czy Zamawiający oczekuje aby cewnik posiadał zmrożoną powierzchnię co ułatwia wprowadzenie rurki, zmniejsza ryzyko przyklejenia się cewnika do rurki intubacyjnej oraz zmniejsza ryzyko zagięcia cewnika w trakcie wprowadzania? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 8 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową typu pigtail: trokar 19G/20cm, cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny ułatwiający wprowadzanie, na zewnątrz miękki redukujący dolegliwości bólowe pacjenta) 29cm, CH8/10 do wyboru, silikonowa szpulka mocująca, łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym, kranik Luer Lock. Zestaw pre-connected, gotowy do użycia po wyciągnięciu z opakowania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 10 1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy droga płynu ma być widoczna na całej długości zamkniętego systemu dostępu naczyniowego zaworu ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby zamknięty system dostępu naczyniowego był przeźroczysty (membrana, obudowa bez kolorowych elementów), co umożliwia wzrokową kontrolę procesu przepłukania? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zamknięty system dostępu naczyniowego ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmu pacjenta, tym mniejsze ryzyko zakażania odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wkłucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pakiet 11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pistoletu do biopsji z penetracją tkanek 20 mm, dł. Wycinka 18 mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 12 poz. 1 1)Czy Zamawiający oczekuje aby balonik retencyjny posiadał niebieską kieszonkę służącą do umieszczenia palca wiodącego co ułatwia umieszczenie balonika we właściwym miejscu? Pragniemy nadmienić że wkładanie zagiętego drenu/mankietu nastręcza wielu problemów użytkownikom systemu, który nie posiada takowej kieszonki. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 2)Czy Zamawiający oczekuje aby port do napełnienia balonika posiadał sygnalizator, który wypełnia się gdy balonik osiągnie optymalną objętość? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 3)Czy Zamawiający oczekuje aby system posiadał uniwersalny pasek koralikowy umożliwiający podwieszenie do wszystkich rodzajów łóżek i aby posiadał miejsce na opis? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 4)Czy Zamawiający oczekuje aby w komplecie z zestawem znajdowały się 3 worki wyposażone w filtr węglowy neutralizujący zapach i zapobiegający balonowaniu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 5)Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje: Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga systemu z czasem utrzymania do 29 dni, potwierdzonego badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Pakiet 12 poz. 2 Czy Zamawiający Oczekuje worek posiadał zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtr węglowy pochłaniający nieprzyjemne zapachy i zapobiegający balonowaniu worka? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Pakiet 17 Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii o składzie: 1) 2częściowa igła punkcyjna 18G/20cm oraz 22G/20cm, skalowana co 1 cm pozwalająca na regulację głębokości wkłucia, 2) sztywny prowadnik 0.038"/80cm z rdzeniem ze stali nierdzewnej z elastyczną bezpieczną końcówką, z powłoką PTFE redukującą tarcie podczas wprowadzania do układu moczowego, 3) komplet rozszerzadeł dopasowany do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle, 4) cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnątrz sztywny ułatwiający wprowadzanie, na zewnątrz miękki redukujący dolegliwości u pacjentów), skalowany co 1 cm widoczny w RTG, 5) łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym redukującym wyrwanie cewnika, bez lateksu w składzie. 6) kranik Luer Lock. Dostępne rozmiary: 8/10/12Ch do wyboru przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawy do drenażu nadłonowego o składzie: 1) kaniula punkcyjna rozrywalna z średnicą dopasowaną do rozmiaru cewnika i dł. 12cm, 2) cewnik typu pigtail wykonany z poliuretanu Ch 8/11/14 do wyboru, 3) tulejka fiksująca cewnik, 4) zacisk, 5) worek na mocz 2000ml. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 26 Poz. 1-5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z owalnym ergonomicznym kołnierzem komory (budowa zgodna z normą PN-EN ISO 7886-1 jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku -- Strzykawki do ogólnego stosowania) , która zapewnia bezpieczny uchwyt i użytkowanie Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Poz. 2 1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 10 ml (bez rozszerzenia) ,podziałka co 0,2 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kompatybilność strzykawek z lekami cytostatycznymi ma być potwierdzona oświadczeniem producenta dołączonym do oferty. Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SWZ, pkt 9.1 a) i b) wymaga folderów oraz próbek na potwierdzenie, że zaoferowane produkty będą spełniać wymagania Zamawiającego. Pakiet 30 1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj. - optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia. co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 33 Poz.1 i 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ekstraktorów kamieni moczowych z nitinolu o dł. 120 cm, objętość koszyka 9-11mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca