Kraków dnia: 31.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/19/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 15 Pakiet 6 poz.1 Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 50 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 22 poz.4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 22 poz.2,3 Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta o kompatybilności z pompami, w którym jest określone jakiego typu strzykawkę wybrać na pompie? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca