Kraków dnia: 31.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/19/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 17 Pytanie 1, dotyczy pakietu 7, poz.1 Czy w opisie przedmiotu zamówienia w pak 7 w poz. 1 nie zaszła oczywista omyłka pisarska i zamawiający wymaga: Czujnik Masimo RD SET Neo, < 3 kg, z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowany kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, elastyczna opaska, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, do pulsoksymetrów Masimo i innych urządzeń z technologią Masimo Set. Miejsce aplikacji czujnika u noworodka: stopa lub rączka. Odpowiedź: Tak, zaszła oczywista omyłka pisarska. Zamawiający wymaga jak wyżej. Pytanie 2, dotyczy pakietu 7 , poz. 2 Czy w opisie przedmiotu zamówienia w pak 7 w poz. 2 nie zaszła oczywista omyłka pisarska i zamawiający wymaga: Czujnik Masimo RD SET NeoPt, < 1 kg,z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowany kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z atraumatyczną opaską z miękkiego materiału typu flizelina, z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, do pulsoksymetrów Masimo i innych urządzeń z technologią Masimo Set. Miejsce aplikacji czujnika: stopa lub rączka. Odpowiedź: Tak, zaszła oczywista omyłka pisarska. Zamawiający wymaga jak wyżej. Pytanie 3, dotyczy załącznika nr 4 wzór umowy Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §13 ust. 1 ppkt. a tak, aby otrzymał następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w przypadku: a) zwłoki w realizacji dostawy towaru, w terminach określonych w niniejszej umowie – kwoty w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w jego dostarczeniu, Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca