Kraków dnia: 31.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/19/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 19 - Dot. pakietu 35 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w poz.1 pisząc „(...) zawór zabezpieczający przed syfonowaniem (...)” miał na myśli „zawór antyzwrotny”. Prosimy o potwierdzenie czy dla Zamawiającego oba zapisy są równoważne. Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli zawór antyzwrotny. - Dot. Pakietu nr 10, poz 1 Czy Zamawiający odstąpi od pierwotnych wymogów i dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim w kolorze róznym niż zawór, pakowany pojedynczo, rozmiar ok 0,20 mm; waga 1g; kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii, na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką, bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min, wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml, informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowy; ilość aktywacji 100, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dot. par. 13 ust. 1c, d wzoru umowy. Prosimy o zmianę wysokości kary z 20% na 10%. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca