Kraków dnia: 31.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/19/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 21 Pytanie nr 1 Pakiet nr 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.1 pojemnika z czerwoną nakrętką. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 2 Pakiet nr 15 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 520ml zamiast 500ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pytanie nr 3 Pakiet nr 15 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5600 ml zamiast 5000ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 4 Pakiet nr 15 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co miał na myśli, wpisując w zapotrzebowaniu na 24 miesiące ilości pojemników wyrażone w „kasetach”? Prosimy o określenie konkretnej ilości pojemników w sztukach. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w kolumnie „Zapotrzebowanie” doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający miał na myśli ilość podaną w sztukach. Pytanie nr 5 Pakiet nr 16 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika z polipropylenu o pojemności 15ml i wymiarach: średnica dolna ok.26mm, wysokość ok. 46,9 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 6 Pakiet nr 16 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że podobnie jak w przypadku pakietu nr 15, oczekuje pojemników posiadających oznakowanie CE/IVD wraz z odpowiednim oznakowaniem dotyczącym danych pacjenta i informacji o substancjach niebezpiecznych w języku polskim. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7 Pakiet nr 20 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek histopatologicznych z przykrywkami, bez zawiasów, z otworami 1 x 5mm, 56 otworów w podstawie i 62 otwory w pokrywce. Przednia część kasetki przystosowana do opisywania. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 8 Pakiet nr 20 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kasetek histopatologicznych z przykrywkami, bez zawiasów, z otworami 1,6mm x 1,6mm, 80 otworów w podstawie i 80 otworów w pokrywce. Przednia część kasetki przystosowana do opisywania. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca